附件2：

市中心医院康巴什部静脉配液中心改造工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 | | | | | | |
| 鄂尔多斯中心医院静脉用药调配中心净化工程分项明细 | | | | | | |
| （工程装修部分） | | | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 彩钢板隔断 | 50mm岩棉手工双玻镁 | 平方米 | 102 |  |  |
| 2 | 配套紧固密封件 | 1.2mm | 平方米 | 102 |  |  |
| 3 | 彩钢板吊顶 | 50mm岩棉手工双玻镁 | 平方米 | 9.5 |  |  |
| 4 | 配套铝合金型材 | 1.2mm | 平方米 | 9.5 |  |  |
| 5 | 吊顶、吊杆紧固件 | 国标 | 平方米 | 9.5 |  |  |
| 6 | 密封材料 | 1.2mm | 平方米 | 111.5 |  |  |
| 7 | 槽铝底座 | 1.0mm | 米 | 60 |  |  |
| 8 | 配套阴角线 | 1.2mm | 米 | 980 |  |  |
| 9 | 配套阴角线底座 | 1.2mm | 米 | 958 |  |  |
| 10 | 铝合金三通 | 1.0mm | 个 | 138 |  |  |
| 11 | 铝合金外阳角柱 | 1.2mm | 米 | 48 |  |  |
| 12 | 不锈钢传递窗 | 600mm\*600mm\*594mm | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 钢制成品门 | 1000mm\*2300mm | 樘 | 1 |  |  |
| 14 | 玻璃平开门 | 1500mm\*2300mm | 樘 | 1 |  |  |
| 15 | 不锈钢窗套 |  | 套 | 15 |  |  |
| 16 | 双层玻璃密封窗(钢化玻璃) | 6mm钢化玻璃 | 平方米 | 9 |  |  |
| 17 | 固定观察窗 | 6mm钢化玻璃 | 平方米 | 40 |  |  |
| 18 | PVC胶地板 | 2mm | 平方米 | 9.5 |  |  |
| 19 | PVC圈边 | 2mm | 米 | 9 |  |  |
| 20 | 自流平2遍 | 2mm | 平方米 | 9.5 |  |  |
| 21 | 原净化墙板及顶板清理打胶修补 |  | 平方米 | 900 |  |  |
| 22 | 土建拆除及垃圾消纳 |  | 项 | 1 |  |  |
| 一 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 辅助材料 |  | | |  |  |
| 三 | 合计 |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 | | | | | | |
| 鄂尔多斯中心医院医院静脉用药调配中心净化工程分项明细 | | | | | | |
| （工程通风部分） | | | | | | |
| 序号 | 材料内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 镀锌钢板 | 0.75mm | 平方米 | 126 |  |  |
| 2 | 型钢 | L30\*3 | 吨 | 0.7 |  |  |
| 3 | 吊杆紧固件 | 国标 | 平方米 | 126 |  |  |
| 4 | 风管制作费 |  | 平方米 | 126 |  |  |
| 5 | PEF保温材料 | 20mm B1级 | 平方米 | 182 |  |  |
| 6 | 保温封条 |  | 箱 | 3 |  |  |
| 7 | 胶水 | 10kg/桶 | 桶 | 32 |  |  |
| 8 | 防火软连接 | 1mm | 平方米 | 1 |  |  |
| 9 | 手动对开多叶调节阀 | 320\*320 | 个 | 15 |  |  |
| 10 | 压差表集中控制箱 | 304不锈钢订制 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 压差表 | 0~60Pa | 块 | 7 |  |  |
| 12 | 压差表复检 | 0~60Pa | 块 | 7 |  |  |
| 13 | 电动调节阀 |  | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 高效风口 | 630\*630 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 拆除风口、风阀、风管 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 风口重新安装 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 吊饰空调 |  | 台 | 1 |  |  |
| 一 | 小计 |  | | |  |  |
| 二 | 辅助材料 |  | | |  |  |
| 三 | 合计 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 | | | | | | |
| 鄂尔多斯中心医院医院静脉用药调配中心净化工程分项明细 | | | | | | |
| 电气部分 | | | | | | |
| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | WDZ-2.5㎜2 | BV-2.5㎜2 | 米 | 100 |  |  |
| 2 | WDZ-4㎜2 | BV-4㎜2 | 米 | 200 |  |  |
| 3 | 镀锌线管 | 20 | 米 | 25 |  |  |
| 4 | 镀锌线管 | 25 | 米 | 50 |  |  |
| 5 | 对讲电话 | zdl-209 | 对 | 5 |  |  |
| 6 | 插座移位改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 生物安全柜排风系统电气改造 |  | 项 | 1 |  |  |
| 一 | 小计 |  | | |  |  |
| 二 | 辅助材料 |  | | |  |  |
| 三 | 总计 |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 | | | | | | |
| 鄂尔多斯中心医院医院静脉用药调配中心净化工程分项明细 | | | | | | |
| 给排水部分 | | | | | | |
| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 不锈钢洁净洗手盆 | SUS 304 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 不锈钢拖布池 | SUS 304 | 套 | 2 |  |  |
| 一 | 小计 |  | | |  |  |
| 二 | 辅助材料 |  | | |  |  |
| 三 | 总计 |  | | |  | |