## 装饰
鄂尔多斯市中心医院大药房装饰改造工程—预 算 表
项目名称: |  | 施工面积: |  |  | 店铺级别： | 单据号:
报价单位: |  |  |  |  | 备注：
序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
一、 | 拆除部分
1 | 拆除原有服务台及背景柜体 | 项 | 1 |  |  | 拆除费
2 | 拆除原有清洗间吊顶包立柱 | 项 | 1 |  |  | 拆除费
3 | 拆除原有部分石膏板吊顶 | 平米 | 332.1 |  |  | 拆除费
4 | 垃圾清运费 | 立方 | 165
小计（元）
二、 | 瓦工部分
1 | 所有隔墙 | 平米 | 156.72 |  |  | 轻质水泥隔墙板
2 | 隔墙挂铁丝网抹灰 | 平米 | 156.72 |  |  | 人工费、材料费
3 | 墙砖300*600白色砖 | 平米 | 212 |  |  | 墙砖、辅料
4 | 瓷砖踢脚线 | 米 | 82.61 |  |  | 地砖、人工费
5 | 勾缝剂、护角条、墙固、地漏辅料 | 项 | 1 |  |  | 材料费
6 | 墙砖护角条人工费 | 条 | 12 |  |  | 人工费
7 | 地砖修补 | 平米 | 26.7 |  |  | 人工费.材料费
小计（元）
三、 | 木工部分
1 | 石膏板吊顶修补 | 平米 | 161.3 |  |  | 人工费、材料费
2 | 石膏板二级吊顶（服务台） | 平米 | 3.4 |  |  | 人工费、材料费
3 | 铝扣板600*600 | 平米 | 97.2 |  |  | 人工费、材料费
4 | 铝扣板300*300 | 平米 | 6.5 |  |  | 人工费、材料费
5 | 服务台及生态板背景墙 | 项 | 1 |  |  | 奥松板打底，生态木板饰面
6 | 配置室操作柜（拉门式） | 米 | 8 |  |  | 材料费、不锈钢台面
7 | 洗消室操作柜（拉门式） | 米 | 3 |  |  | 材料费、不锈钢台面
8 | 墙面UV板基层木龙骨架或木工板 | 平米 | 37.34 |  |  | 材料费、人工费
9 | 墙面装饰UV板 | 平米 | 40.32 |  |  | 材料费、人工费
10 | UV板卡条 | 根 | 20 |  |  | 材料费、人工费
11 | 钢木门 | 套 | 6 |  |  | 材料费、人工费
12 | 子母钢木门 | 套 | 2 |  |  | 材料费、人工费
13 | 包风淋窗（推门式） | 个 | 2 |  |  | 90*70cm（塑钢材料）
14 | 门口包不锈钢 | 套 | 5 |  |  | 材料费、人工费
小计（元）
四、 | 强电部分
1 | 整体房屋线路重新铺设 | 平米 | 311 |  |  | 人工费、材料费（国标纯铜电线）
2 | 大功率电器控制启动柜体 | 套 | 1 |  |  | 德力西电器元件
3 | 配置室配电箱 | 套 | 1
4 | 开关（8个双开8个单开）、插座（20个五孔6个12孔2个16A） | 项 | 1 |  |  | 安装费、材料费
5 | 蓝光消毒灯 | 个 | 8 |  |  | 安装费、材料费
6 | 筒灯 | 个 | 12 |  |  | 广兴州牌（质保两年）
7 | 600*600格栅灯 | 个 | 21 |  |  | 安装费、材料费
8 | 铝扣板集成LED灯300*600 | 个 | 3 |  |  | 欧普牌（质保一年）
9 | 铝扣板集成LED灯600*600 | 个 | 15 |  |  | 欧普牌（质保一年）
10 | 灭蚊灯 | 个 | 3 |  |  | 50W
个
小计（元）
五、 | 玻璃门窗部分
1 | 断桥玻璃隔断 | 平米 | 21.3 |  |  | 人工费、材料费
2 | 钢化玻璃磨砂门 | 平米 | 6.72 |  |  | 人工费、材料费
3 | 塑钢窗（900*700） | 套 | 2 |  |  | 人工费、材料费
4 | 不锈钢推拉门 | 套 | 2 |  |  | 人工费、材料费
小计（元）
六、 | 油工部分
1 | 铲除原有腻子 | 平米 | 68.7 |  |  | 原有墙面修补
2 | 墙面基底刮粉刷石膏（一遍） | 平米 | 676
3 | 墙面、顶面刮腻子（三遍腻子） | 平米 | 676 |  |  | 津都腻子粉
4 | 涂刷乳胶漆（两遍） | 平米 | 676 |  |  | 多乐士牌
小计（元）
七、 | 其他部分
1 | 资料柜拉帘（布） | 米 | 29 |  |  | 普通窗帘带安装
2 | 服务台天然石材 | 米 | 1.9 |  |  | 石材、及安装费
3 | 更衣室洗手盆（底柜式） | 个 | 1 |  |  | 60*45cm、安装费
4 | 更衣室洗手盆（底柜式） | 个 | 1 |  |  | 100*55cm、安装费
5 | 感应式水龙头 | 个 | 1 |  |  | 纯铜水龙头、含下水
6 | 洗手盆水龙头 | 个 | 1 |  |  | 纯铜水龙头、含下水
7 | 清洗池水龙头 | 个 | 2 |  |  | 纯铜水龙头、含下水
8 | 不锈钢清洗水池（二连池） | 个 | 1 |  |  | 80*45cm、304不锈钢
9 | 不锈钢清洗水池（单池） | 个 | 1 |  |  | 55*4cm、304不锈钢
10 | 脚手架租赁费 | 天 | 32 |  |  | 总共4套脚手架8个轮子
11 | 卫生清洁费 | 项 | 1
12 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |  | 人工费、运费
13 | 垃圾清运 | 车 | 10 |  |  | 装修垃圾
小计（元）
八、 | 排风系统
1 | 不锈钢排烟罩长8m*宽1.2m | ㎡ | 9.6 |  |  | 201不锈钢厚度0.7
2 | 铁皮集烟箱8m*0.5m*0.5m | m | 8 |  |  | 加筋铁皮厚度0.8
3 | 排风管道及法兰0.4m*0.6m | m | 24 |  |  | 加筋铁皮厚度0.8
4 | 连接变径 | 个 | 1
5 | 软连接 | 个 | 1
6 | 风柜机7.5KW | 台 | 1 |  |  | 博丰牌，质保一年
7 | 油烟净化机 | 台 | 1 |  |  | 博丰牌，质保一年
8 | 辅料 | 项 | 1
9 | 地排风管道开挖 | 项 | 1
小计（元）
九、 | 项目管理费
1 | 管理费 | 项 | 1
2 | 设计费 | 项 | 1
| 小计（元） |  |  |  | 0
| 合计（一+二+三+....+九） |  |  |  | 0
| 合计+税金（元） |  |  |  | 299184 | 含税价格
注意：以上用量只作为参考用量，最终数量以实际使用量位置