施工方案

- 铲除旧防水、旧垫层。

- 整平楼顶，用1:2:3细石混凝土打抹垫层、压光，养护一周。

- 上底油全封闭刷二遍（以备做面层）。

- 用“驼峰”牌（4mm厚）的国标卷材做面层一层。

- 施工完毕将所有垃圾清除出场。

- 工期30天，质保5年。