## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.新建120红砖墙体（包含构造柱，过梁等二次结构） |  | m3 | 7.4
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.15mm厚混合砂浆抹灰 |  | m2 | 61.68
3 | 011103002003 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.基层材料种类、厚度:满涂界面剂3遍，3mm商用自流平水泥 2.面层材料品种、规格:3mm塑胶卷材T级耐磨，同质透心 3.满足图纸设计及施工规范要求,详见图纸 |  | m2 | 294.33
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.卫生间地面 2.高分子防水两边，上翻400mm |  | m2 | 5.64
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.洁净板墙面 2.18mm细木工板刷防火防腐涂料各两边 |  | m2 | 347.42
6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.金属踢脚线 |  | m2 | 10.6
7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.20厚1:3水泥砂浆。 2.刷素水泥浆一遍。 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶嵌。 4.4-5厚300*600内墙砖。 |  | m2 | 39.38
8 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 铝板600*600mm吊顶 1.铝板与配套专用龙骨固定。 2.与铝板配套的专用下层副龙骨连接,间距为≤600mm。 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距1200mm用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.φ10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定。 5.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环(勾),双向中距1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环)。 6.铝合金封边 |  | m2 | 294.82
9 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.10厚高强石膏基阻燃板 2.面层9.5mm石膏板 3.刮腻子两边，乳胶漆饰面两遍 |  | m | 38.58
10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.成品玻璃隔断 |  | m2 | 20.3
11 | 01080200100 | 脚踩式平移 | 1.脚踩式平移 |  | m2 | 8.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 门 | 门
12 | 010802001002 | 医用平移门 | 1.医用平移门 |  | m2 | 4.9
13 | 010802001004 | 配药间平开门 | 1.配药间平开门 |  | m2 | 2.8
14 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.断桥铝合金门 |  | m2 | 13.44
15 | 011501020001 | 服务台 | 1.服务台 |  | m | 5.4
16 | 011501009001 | 低柜 | 1.低柜高度暂按1m计算 |  | m | 26.03
17 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.低柜上成品玻璃隔断，高度暂按1.8米计算 |  | m2 | 20.7
18 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板，宽度按0.2计算 |  | m2 | 2.38
19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.玻璃幕墙内侧新增60系列断桥铝合金窗（5+12A+5）内平开启扇位置同原玻璃幕墙开启扇位置 |  | m2 | 41.44
20 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.包柱子，详见详图3 |  | m2 | 14.45
21 | 010810005001 | 病床隔帘含轨道 | 依据布局配置 |  | 套 | 8
分部小计
措施项目
22 | 011701001001 | 脚手架 | 1.包含拆除及装饰的全部脚手架 |  | m2 | 161.79
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--建筑装饰工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--建筑装饰工程 |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--建筑装饰工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 低柜 | m |  | 26.03 |  | 800 | 20824
2 | 脚踏式平移门 | m2 |  | 8.12 |  | 2310 | 18757.2
3 | 配药间平开门 | m2 |  | 2.8 |  | 700 | 1960
4 | 医用平移门 | m2 |  | 4.9 |  | 2310 | 11319
合计 | [6 empty] | 52860.2
总合计 | [6 empty] | 52860.2
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--建筑装饰工程 |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13