## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--电气工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
照明插座
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL 2.规格:400*400*200 3.安装方式:明装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.配置形式:暗敷 |  | m | 4.82
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:明敷 |  | m | 137.15
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 23.4
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:明敷 |  | m | 129.9
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:暗敷 |  | m | 40
7 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙体开槽 2.规格:管径≤20mm 3.填充(恢复) |  | m | 23.4
8 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙体开槽 2.规格:管径≤32mm 3.填充(恢复) |  | m | 40
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5X16 3.材质:铜芯 |  | m | 57.65
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:WDZA-YJY-5X16 3.类型:干包式 |  | 个 | 2
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 |  | m | 447.44
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZA-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 520.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--电气工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.配线形式:管内敷设
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:600x600格栅灯 2.型号、规格:3x18w 3.安装形式:吊顶安装 |  | 套 | 30
14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.5m |  | 个 | 13
15 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.安装方式:距地1.5m |  | 个 | 5
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型三极暗装插座 2.规格:12孔 3.安装方式:底距地0.3m |  | 个 | 15
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:洗衣机插座 2.安装方式:距地0.3米 |  | 个 | 1
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.规格:86盒 |  | 个 | 34
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 |  | 个 | 30
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
紫外线照明
21 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 |  | m | 41.84
22 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 |  | m | 23.4
23 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙体开槽 2.规格:管径≤20mm 3.填充(恢复) |  | m | 23.4
24 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 |  | m | 207.69
25 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线灯 2.型号、规格:36w 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 8
26 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:四联时控开关 2.安装方式:距地1.5m |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--电气工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:时控开关 2.安装方式:距地1.5m |  | 个 | 4
28 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.规格:86盒 |  | 个 | 5
29 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 |  | 个 | 8
分部小计
应急照明
30 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 |  | m | 90.54
31 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZAN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 |  | m | 135.86
32 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZAN-RYS-2X2.5 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 |  | m | 46.42
33 | 030412004009 | 集中电源疏散照明灯(A型) | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号、规格:8W DC36V 中型标志灯 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 7
34 | 030412004010 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号、规格:2W DC36V 中型标志灯 3.安装形式:门上0.2米 |  | 套 | 4
35 | 030412004011 | 方向标志灯(右向) | 1.名称:方向标志灯(右向) 2.型号、规格:2W DC36V 中型标志灯 3.安装形式:吊顶下0.1米 |  | 套 | 6
36 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 |  | 个 | 17
分部小计
床头吊塔
37 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 |  | m | 80.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--电气工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.配置形式:明敷
38 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 |  | m | 9.6
39 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZA-BYJ-6mm2 3.材质:铜芯 4.配线形式:管内敷设 |  | m | 241.83
40 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:UTP6 3.配线形式:管内配线 |  | m | 9.84
41 | 080807009001 | 吊塔 | 1.名称：医用吊塔 2.品牌适配：科曼、迈瑞、太阳龙 3.包含主气体管路及碰接安装 |  | 套 | 8
分部小计
弱电
42 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:钢制线槽 2.型号:75*50 |  | m | 61.28
43 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 |  | kg | 29.05
44 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明敷 |  | m | 13.42
45 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.名称:摄像头 2.防暴半球、传感器类型1/3英寸CMOS、像素：400万、最大分辨率2688X1520 3.安装方式:吊顶安装 |  | 台 | 6
46 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86盒 |  | 个 | 12
分部小计
措施项目
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--电气工程 |  |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目--电气工程 |  | 标段：鄂尔多斯市中心医院康巴什部呼吸重症监护病房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13