- 鄂尔多斯市中心医院

- 院内招标采购招标文件

东康两部采购消防及危险化学品应急物资与器材项目

2024年 9月9日

- 项目信息

- 一、商务条款                                       货币单位：元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东康两部采购消防及危险化学品应急物资与器材项目 | 项 | 1 | 51500 | 51500 |
| 2 | 资质要求 | 投标人应具有工商行政主管部门颁发的有效营业执照。 |  |  |  |
| 3 | 交付使用时间 | 合同签订后5日内进场，20日内完工。 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 验收合格后支付合同金额的95%，一年质保期后支付剩余5%。 |  |  |  |
| 5 | 质保期 | 验收合格之日起，售后服务质保一年。 |  |  |  |
| 6 | 服务地点 | 东康两部。 |  |  |  |

- 项目采购清单及要求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器放置架 | 铁质 | 100 | 个 | 1.红色； 2.适合放置5-8公斤灭火器2个； |
| 2 | 消防逃生软梯 | 20米 | 5 | 副 | - 需钢丝绳材质； - 负责安装固定； |
| 3 | 疏散引导箱 | 长60宽26.5 高85cm | 50 | 个 | 1.红色； 2.内含物品包括防烟呼吸器2个、安全锤1个、消防湿毛巾2个、手电筒1个、荧光棒1个、反光背心2个、喊话器1个、口哨2个、灭火毯1个； |

- 二、项目采购清单及要求（续）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 正压空气呼吸器 | 6.8L | 4 | 个 | 带箱子； |
| 5 | 微型消防站柜 | 高180长120深40cm | 5 | 个 | 1.红色； 2.衣服套装需为02款，3C认证； 3.内含物品包括消防头盔2个、消防上衣2套、消防裤2条、消防手套2个、消防靴2双、腰带2个、腰斧1个、破拆斧1个、口哨2个、3C面罩2个、3C水带1卷、消防水枪1个、水枪接口2个、喉箍2个、反光背心2个、灭火毯1个、手电1个、消防扳手1个、撬棍1个、喊话器1个； |
| 6 | # 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 100 | 个 | - 滤烟效果不少于90%； |
| 7 | 危化品应急包 | 6加仑 | 4 | 个 | 内含物品适合吸附：抗强酸强碱，可以吸附大多数腐蚀性、危化学品等； |
| 8 | 应急物资储物柜 | 高120长90深45cm | 2 | 个 | - 带钢化玻璃窗； - 二块层板； - 红色； |
| 9 | 二氧化碳灭火器 | 5KG | 4 | 具 | 1.3C认证； 2.保质期5年； |
| 10 | 手提干粉灭火器 | 5KG | 50 | 具 | 1.3C认证； 2.有效期5年； |

- 二、项目采购清单及要求（续）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 灭火毯 | 1.2*1.2米 | 3 | 个 |  |
| 12 | 消防砂箱 | 40*40*40cm | 4 | 个 |  |
| 13 | 消防铲 | 长度小于70cm | 4 | 把 |  |
| 14 | 3M防毒面具 | 正常规格 | 30 | 个 | 用于防护:甲醛、甲胺、有机气体及蒸气、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气等气体防护； |
| 15 | # 耐化学品防护服连体\靴子\手套 | 正常规格 | 6 | 套 | - 耐酸碱手套； - 耐酸碱靴子； - 防化服； |
| 16 | 封闭式护目镜 | 正常规格 | 4 | 副 | - 1.高清镜片； |