## 防护
鄂尔多斯市中心医院康巴什院区放疗机房预算清单
序号 | 机房 | 名称 |  | 规格 型号 | 铅当量mmpb | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 加速器防护门 | 电动平移 防护门 | 防护门体 | 1900*2350mm | 16.0mmpb+140中子层 | 1 | 樘 |  | 0
|  |  | 变频电机（包含控制系统） | 超重型电机门机 |  | 1 | 套 |  | 0
|  |  | 微电脑控制器 | 微电脑控制器AD0305 |  | 1 | 套 |  | 0
|  |  | 指示灯、标示牌，门灯连锁，防撞感应，遥控器 三色灯 |  |  | 1 | 套 |  | 0
2 | 土建改造及装修 | 铅垛子 | 龙骨 | 40*60*2.5mm龙骨 | 16 | 6 | 平方 |  | 0
|  |  | 铅板 | 110*1100*2200mm
|  | 门体拆除及外运 |  | 破坏性拆除 |  | 1 | 项 |  | 0
|  | 地沟回填 |  | C30混凝土 |  | 1.5 | 立方 |  | 0
|  | 迷路急停开关墙面装修 |  | 无极预涂板（与机房原色一致） |  | 2.1 | 平方 |  | 0
|  | 操作间隔断拆除 |  | 方钢龙骨+石膏板 |  | 11 | 平方 |  | 0
|  | 操作间隔断制作 |  | 方钢龙骨+石膏板+墙裙 |  | 11 | 平方 |  | 0
|  | 操作间隔断装修 |  | 乳胶漆 |  | 11 | 平方 |  | 0
|  | 顶层吊顶拆除 |  | 木制龙骨+石膏板 |  | 5 | 平方 |  | 0
|  | 恢复及装修 |  | 木制龙骨+石膏板+地面地脚 |  | 5 | 平方 |  | 0
3 | 其它 | 垃圾清运 |  |  |  | 1 | 项 |  | 0
|  | 防护检测 | 施工完成后，需三方出具中子场所检测，x,γ场所检测合格报告 |  |  | 1 | 项
|  | 总计 | 含税 | [5 empty] | 0