## 20150608
康巴什部空气、负压设备维保项目
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 进气空气过滤器 | PD22A-P | 件 | 6 |  | 0 | 三台上海普度PD22A-P空压机进行例行保养及维护、更换（进气滤芯、油雾分离气芯、油滤、螺杆空压机油）。配件必须原厂配件。
2 | 机油滤清器 | PD22A-P | 件 | 6 |  | 0
3 | 油雾分离器芯 | PD22A-P | 件 | 6 |  | 0
4 | 螺杆空压机油 | Syn-Coolant-46 PN 3003 2086 51 | 桶 | 4 |  | 0
5 | 管道过滤器芯 | CTAH004 | 支 | 12 |  | 0
6 | 油路系统管路 | PD22A-P | 套 | 1 |  | 0
7 | 电机皮带XPB-1400 | 1646682-360 | 组 | 2 |  | 0
8 | 压力传感器 | 50725001 | 个 | 1 |  | 0
9 | 温度传感器 | 1089057470 | 个 | 1 |  | 0
10 | 进气阀总程 | 16225515680 | 套 | 1 |  | 0
11 | 进气滤芯 |  | 个 | 6 |  | 0
12 | 进气空气过滤器 | F0060 | 个 | 6 |  | 0 | 3台德国里其乐VC-303真空泵进行例行保养及维护，（更换真空泵机油、空滤、排气滤芯）。配件必须原厂配件。
13 | 油雾分离器芯 | VC303 | 支 | 25 |  | 0
14 | 真空泵油 | QuinSyn-VG(全合成油） | 升 | 32 |  | 0
15 | 人员技术服务 | 1、供应商维护人员应定期巡检并更换配件。 2、设备故障后2小时响应，5小时到达地点进行维修。 3、供应商维护人员应具备职业资格。 4、供应商应定期对维护人员进行培训，并填写培训记录。 5、对机房进行定期检测并出具专业的检测报告。 | 项 | 1 |  | 0
维保合计 | [6 empty] | 0