制冷机组维护、保养施工方案

- 工程概况：

- 位于东住院大楼地下室4台 RSW-760-4 螺杆制冷机维护、保养、更换4台DN200蝶阀。

- 施工规范及要求：

- 为了防止气温突然较高回升，先清洗1台，以保障提前运行。

- 提前更换4台阀门，方便后续维修不用大量排水，造成水资源浪费。

- 地面做保护膜处理，以免造成油渍污染机房地面。

- 运送设备及材料需在夜间或者人流量少时进行。

- 施工完成后及时清理现场杂物。

- 三、工期：合同签订之日起10日内完成。

台佳制冷机组保养明细清单

| 序号 | 配件名称型号 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷剂 |  | 12瓶 |  |
| 2 | 压缩机冷冻油 |  | 10桶 |  |
| 3 | 冷媒过滤芯 |  | 12个 |  |
| 4 | 油过滤器 |  | 8个 |  |
| 5 | 冷凝器清洗 |  | 4台 |  |
| 6 | 人工及运输费 |  | 1项 |  |
| 7 | DN200蝶阀 |  | 4台 |  |
| 8 | 电路检查 |  | 1项 |  |
| 合 计 |  | 人民币：72000元 |  |  |

备注：机组现场维修时如发现空调机组其它配件损坏，价格2000元以内由中标方自己承担。