康巴什部普外胸心血管外科重

症病房改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 康巴什部普外胸心血管 外科重症病房改造项目 | | | 工程 | |
| 工程量清单 | | |
|  | |  | |
|  |  | |  |  | |  |

|  |
| --- |
| 扉— 1 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--拆除

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除蒸压加气混凝土砌 块200  2.具体数量应按实际发生 工程量记取 | m3 | 35.8 |  |  |  |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚  2.龙骨及饰面种类:轻钢 龙骨+石膏板 | m2 | 125.42 |  |  |  |
| 3 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚  2.龙骨及饰面种类:铝合 金龙骨+铝扣板 | m2 | 21.65 |  |  |  |
| 4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:墙面乳 胶漆 | m2 | 151.98 |  |  |  |
| 5 | 011605002001 | 墙砖拆除 | 1.拆除的基层类型:30厚 水泥砂浆  2.饰面材料种类:300\*600 墙砖 | m2 | 416.6 |  |  |  |
| 6 | 011605001001 | 地砖拆除 | 1.拆除的基层类型:30厚 水泥砂浆找平层  2.饰面材料种类:600\*600 地砖 | m2 | 21.65 |  |  |  |
| 7 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:8mm塑 胶地面 | m2 | 228.04 |  |  |  |
| 8 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:铲除 塑胶踢脚线 | m2 | 19.4 |  |  |  |
| 9 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 拆除窗台板 | m | 28.45 |  |  |  |
| 10 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 拆除面盆 | 套 | 5 |  |  |  |
| 11 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 拆除坐便器 | 套 | 5 |  |  |  |
| 12 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 拆除花洒 | 套 | 5 |  |  |  |
| 13 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 水电暖拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 82.39 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房 改造项目--拆除 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(  元) | 备注 |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--拆除

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | — |



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--拆除

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

规费、税金项目计价表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--拆除

第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 环境保护税

1.4 环境保护税

2 税金 税前工程造价 9

合 计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--建筑与装饰 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 1 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 整个项目 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 011207001002 | 隔墙 | | | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:75#轻钢龙骨框架， 间距400\*400mm  2.面层材料品种、规格、 颜色:双面10mm纸面石膏 板  3.隔墙填充80mm厚岩棉  4.板缝粘贴胶带 | | m2 | 40.81 | |  | |  |  |
| 2 | 011210003001 | 玻璃隔断 | | | 1.玻璃隔断  2.材质:铝合金材质 | | m2 | 29.81 | |  | |  |  |
| 3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | | | 6厚1:2建筑胶水泥砂浆粘 结层  50厚1:3干硬性水泥砂浆 找平层  1.5mm厚合成聚氨酯高分 子防水涂料地面防水上翻 300mm(粉刷2-3遍)  原建筑楼板 | | m2 | 239.5 | |  | |  |  |
| 4 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | | | 2厚医用PVC地板 | | m2 | 239.5 | |  | |  |  |
| 5 | 011103003002 | 地脚线上返底板 | | | 1、面层： 2厚医用PVC地 板  2、底层：地脚线上返背 板 | | m2 | 57.39 | |  | |  |  |
| 6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | | | 1.钢筋混凝土板内预留φ 10钢筋吊环，双向中距不 大于1500  2. φ8钢筋吊杆中距横向 不大于1500，纵向不大于 1200  3.U型轻钢主龙骨CB38\*12 ,中距不大于1500与钢筋 吊杆固定  4.U型轻钢次龙骨LB45\*48 ,中距不大于1500  5.0.8厚铝合金条板，离 缝安装带插缝板 | | m2 | 224.38 | |  | |  |  |
| 7 | 011207001003 | 墙面装饰板 | | | 1.面层材料品种、规格、 颜色:6mm厚成品洁净板饰 面  2、基层采用硅酸钙板  3.压条材料种类、规格: 成品洁净板H型拼接条 | | m2 | 440 | |  | |  |  |
| 8 | 010809004001 | 石材窗台板 | | | 1.粘结层厚度、砂浆配合 | | m2 | 16 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--建筑与装饰 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | | | 比:大理石窗台板 | |  |  | |  | |  |  |
| 9 | 011208001001 | 包柱 | | | 1.面层材料品种、规格、 颜色:6mm厚成品洁净板饰 面  2、基层采用硅酸钙板  3.压条材料种类、规格: 成品洁净板H型拼接条 | | m2 | 10.5 | |  | |  |  |
| 10 | 010802003002 | 钢质防火门 | | | 1、定制成品钢制门（带 锁具）  2、M2 1300\*2100 M15 900\*2100 | | m2 | 9.24 | |  | |  |  |
| 11 | 010805005001 | 全玻自由门 | | | 1.门代号及洞口尺寸:BLM  5 1000\*2100 M1521 1 500\*2100  2.玻璃品种、厚度:中空 玻璃  3、配套五金配件及门把 手 | | m2 | 7.77 | |  | |  |  |
| 12 | 010807001001 | 金属（塑钢、断 桥）窗 | | | 1.窗代号及洞口尺寸:断 桥铝合金窗  2.框、扇材质:断桥铝合 金  3.玻璃品种、厚度:60系 | | m2 | 33.6 | |  | |  |  |
| 13 | 011501003001 | 储物柜 | | | 1、储物柜  2、18mm厚E0级环保生态 板柜体柜门  3、配套五金配件及门把 手 | | m | 10.68 | |  | |  |  |
| 14 | 010810002001 | 木窗帘盒 | | | 25mm\*40mm木方三角支架@ 400刷防火防腐涂料三遍 18mm细木工板基层刷防火 防腐涂料三遍  9.5mm厚双层防火石膏板 刮腻子基层白色乳胶漆饰 面  9.5mm厚双层防火石膏板 刮腻子基层白色乳胶漆饰 面 | | m | 28.34 | |  | |  |  |
| 15 | 010810001001 | 窗帘 | | | 1.窗帘材质:布艺窗帘 | | m | 28.34 | |  | |  |  |
| 16 | 011501011001 | 矮柜 | | | 1、储物柜  2、电解质钢板  3、配套五金配件及门把 手 | | m | 9.78 | |  | |  |  |
| 17 | 011501010001 | 厨房吊柜 | | | 1、储物柜  2、电解质钢板 | | m | 4.47 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--建筑与装饰 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 3、配套五金配件及门把 手 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1、储物柜  2、电解质钢板  3、配套五金配件及门把 手 | m | 4.47 |  |  |  |
| 19 | 011501014001 | 大理石操作台 | 1.材料种类、规格:操作 台上，整铺大理石台面 | m | 2.85 |  |  |  |
| 20 | 01B003 | 成品护士台 | 根据甲方要求，成品交付 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 010810005001 | 医用病床上方轨 道 | 医用双轨道， | m | 90.34 |  |  |  |
| 22 | 01B004 | 椅子 | 1.带滑轮及椅背的 | 套 | 3 |  |  |  |
| 23 | 01B006 | 医用吊塔 | 1.根据甲方设备要求，进 行采购,相关气体管道的 | 套 | 6 |  |  |  |
| 24 | 01B008 | 开荒保洁 | 1.装修后，开荒保洁，达 到使用状态  延长连接 | m2 | 260 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房 改造项目--建筑与装饰 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(  元) | 备注 |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--建筑与装饰

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | — |



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--建筑与装饰

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1



规费、税金项目计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--建筑与装饰 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

    表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--电气设备安装工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 1 页 共 5 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 强电 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | | | 1.名称:配电箱  2.型号:XZAL  3.规格:700\*1000\*200  4.安装方式:距地1.0m | | 台 | 1 | |  | |  |  |
| 2 | 030411003001 | 桥架 | | | 1.名称:电气桥架  2.规格:200\*100 | | m | 18.51 | |  | |  |  |
| 3 | 030413001001 | 铁构件 | | | 1.名称:桥架支架 | | kg | 10.15 | |  | |  |  |
| 4 | 030411001001 | 配管 | | | 1.名称:电气配管  2.材质:JDG  3.规格:25 | | m | 365.15 | |  | |  |  |
| 5 | 030411001002 | 配管 | | | 1.名称:电气配管  2.材质:JDG  3.规格:20 | | m | 449.8 | |  | |  |  |
| 6 | 030408001001 | 电力电缆 | | | 1.名称:电力电缆  2.型号:WDZB-YJY-4\*25+1 \*16  3.材质:铜芯  4.敷设方式、部位:穿管 或桥架敷设 | | m | 51.25 | |  | |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 | | | 1.名称:电气配线  2.型号:WDZA-BYJ-4m2  3.配线部位:穿管敷设 | | m | 1276.14 | |  | |  |  |
| 8 | 030411004002 | 配线 | | | 1.名称:电气配线  2.型号:WDZA-BYJ-2.5m2  3.配线部位:穿管敷设 | | m | 1474.5 | |  | |  |  |
| 9 | 030411004003 | 配线 | | | 1.名称:电气配线  2.型号:WDZN-BYJ-2.5m2  3.配线部位:穿管敷设 | | m | 601.07 | |  | |  |  |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯 | | | 1.名称:平板灯  2.安装形式:吸顶 | | 套 | 22 | |  | |  |  |
| 11 | 030412006001 | 医疗专用灯 | | | 1.名称:紫外线消毒灯  2.型号:1\*36W  3.规格:吊顶下300mm | | 套 | 12 | |  | |  |  |
| 12 | 030412006002 | 医疗专用灯 | | | 1.名称:夜间照明灯（带 感应开关）  2.型号:LED-6W  3.安装方式:距地0.5m | | 套 | 19 | |  | |  |  |
| 13 | 030412004002 | 装饰灯 | | | 1.名称:A型安全疏散照明 灯  2.安装形式:吸顶 | | 套 | 15 | |  | |  |  |
| 14 | 030412004003 | 装饰灯 | | | 1.名称:A型疏散出口指示 标志灯  2.安装形式:吊 | | 套 | 2 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--电气设备安装工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 2 页 共 5 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | | | 装 | |  |  | |  | |  |  |
| 15 | 030412004004 | 装饰灯 | | | 1.名称:A型安全疏散指示 标志灯  2.安装形式:吊装或距地0 .5m | | 套 | 5 | |  | |  |  |
| 16 | 030412004005 | 装饰灯 | | | 1.名称:A型安全疏散双面 指示标志灯  2.安装形式:吊装 | | 套 | 1 | |  | |  |  |
| 17 | 030404034001 | 照明开关 | | | 1.名称:暗装单联开关  2.规格:250V 10A  3.安装方式:距地1.3m | | 个 | 8 | |  | |  |  |
| 18 | 030404034002 | 照明开关 | | | 1.名称:暗装双联开关  2.规格:250V 10A  3.安装方式:距地1.3m | | 个 | 3 | |  | |  |  |
| 19 | 030404034003 | 照明开关 | | | 1.名称:暗装四联开关  2.规格:250V 10A  3.安装方式:距地1.3m | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 20 | 030404034004 | 照明开关 | | | 1.名称:紫外线灯开关  2.规格:250V 10A  3.安装方式:距地1.3m | | 个 | 4 | |  | |  |  |
| 21 | 030404034005 | 照明开关 | | | 1.名称:密闭开关  2.规格:250V 10A  3.安装方式:距地1.3m | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 22 | 030404034006 | 照明开关 | | | 1.名称:空调控制面板  2.安装方式:距地1.3m | | 个 | 5 | |  | |  |  |
| 23 | 030404035001 | 插座 | | | 1.名称:安全型单相二三 孔插座  2.规格:250V 10A  3.安装方式:距地0.5m | | 个 | 4 | |  | |  |  |
| 24 | 030404035002 | 插座 | | | 1.名称:五孔插座  2.规格:250V 10A  3.安装方式:距地0.5m/0. 35m/1m | | 个 | 26 | |  | |  |  |
| 25 | 030404035003 | 插座 | | | 1.名称:地面插座  2.规格:250V 10A  3.安装方式:地面安装 | | 个 | 4 | |  | |  |  |
| 26 | 030404035004 | 插座 | | | 1.名称:吊顶插座  2.规格:250V 10A  3.安装方式:吊顶安装 | | 个 | 3 | |  | |  |  |
| 27 | 030411006001 | 接线盒 | | | 1.名称:接线盒 | | 个 | 76 | |  | |  |  |
| 28 | 030411006002 | 接线盒 | | | 1.名称:开关盒 | | 个 | 59 | |  | |  |  |
| 29 | 030501012002 | 交换机 | | | 交换机 | | 台 | 3 | |  | |  |  |
| 30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | | | 1.名称:送配电装置系统 | | 系统 | 1 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--电气设备安装工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 3 页 共 5 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | | | 调试 | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 防雷 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 31 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | | | 1.名称:局部等电位端子 箱 | | 台 | 3 | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 综合布线 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 32 | 030502010001 | 配线架 | | | 1.名称:24口配线架  2.安装方式:落地安装 | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 33 | 030502012001 | 信息插座 | | | 1.名称:内网数据插座  2.安装方式:距地0.5m安 装 | | 个 | 14 | |  | |  |  |
| 34 | 030502012002 | 信息插座 | | | 1.名称:内网数据吸顶插 座  2.安装方式:吸顶安装 | | 个 | 3 | |  | |  |  |
| 35 | 030502012003 | 信息插座 | | | 1.名称:外网数据插座  2.安装方式:距地0.5m安 装 | | 个 | 13 | |  | |  |  |
| 36 | 030411006003 | 接线盒 | | | 1.名称:开关盒 | | 个 | 30 | |  | |  |  |
| 37 | 030411003002 | 桥架 | | | 1.名称:电气桥架  2.规格:200\*100 | | m | 27.63 | |  | |  |  |
| 38 | 030413001002 | 铁构件 | | | 1.名称:桥架支架 | | kg | 15.15 | |  | |  |  |
| 39 | 030411001003 | 配管 | | | 1.名称:电气配管  2.规格:PVC25  3.配置形式:吊顶内或墙 内按敷设 | | m | 222.63 | |  | |  |  |
| 40 | 030502005001 | 双绞线缆 | | | 1.名称:双绞线缆  2.规格:UTP6  3.敷设方式:穿管敷设 | | m | 282.79 | |  | |  |  |
| 41 | 030502005002 | 双绞线缆 | | | 1.名称:双绞线缆  2.规格:UTP6  3.敷设方式:穿桥架敷设 | | m | 338.36 | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 监控系统 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 42 | 030411001004 | 配管 | | | 1.名称:电气配管  2.规格:PVC25  3.配置形式:吊顶内或墙 内按敷设 | | m | 19.71 | |  | |  |  |
| 43 | 030502005003 | 双绞线缆 | | | 1.名称:双绞线缆  2.规格:UTP6 | | m | 34.21 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--电气设备安装工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 4 页 共 5 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | | | 3.敷设方式:穿管敷设 | |  |  | |  | |  |  |
| 44 | 030502005004 | 双绞线缆 | | | 1.名称:双绞线缆  2.规格:UTP6  3.敷设方式:穿桥架敷设 | | m | 68.39 | |  | |  |  |
| 45 | 030507008001 | 监控摄像设备 | | | 1.名称:摄像头  2.安装方式:吸顶安装 | | 台 | 8 | |  | |  |  |
| 46 | 030411006004 | 接线盒 | | | 1.名称:开关盒 | | 个 | 8 | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 电视系统 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 47 | 030411001005 | 配管 | | | 1.名称:电气配管  2.规格:PVC25  3.配置形式:吊顶内或墙 内按敷设 | | m | 7.66 | |  | |  |  |
| 48 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | | | 1.名称:视频同轴电缆  2.规格:SYWV-75-5  3.敷设方式:桥架内敷设 | | m | 7.28 | |  | |  |  |
| 49 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | | | 1.名称:视频同轴电缆  2.规格:SYWV-75-5  3.敷设方式:管内敷设 | | m | 9.57 | |  | |  |  |
| 50 | 030502004001 | 电视、电话插座 | | | 1.名称:电视插座  2.安装方式:距地2.1m安 装 | | 个 | 1 | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 门禁系统 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 51 | 030411001006 | 配管 | | | 1.名称:电气配管  2.规格:PVC20  3.配置形式:吊顶内或墙 内按敷设 | | m | 34.41 | |  | |  |  |
| 52 | 030411004004 | 配线 | | | 1.名称:电气配线  2.规格:RVV-4\*1.5mm2  3.材质:铜芯  4.敷设方式:穿管敷设 | | m | 29.29 | |  | |  |  |
| 53 | 030507006001 | 出入口控制设备 | | | 1.名称:门禁主机 | | 台 | 3 | |  | |  |  |
| 54 | 030404036001 | 其他电器 | | | 1.名称:按钮 | | 个 | 6 | |  | |  |  |
| 55 | 030904014001 | 消防广播及对讲  电话主机(柜） | | | 1.名称:电话分机 | | 台 | 1 | |  | |  |  |
| 56 | 030411004005 | 配线 | | | 1.名称:电气配线  2.规格:HYV-2\*1.5mm2  3.材质:铜芯  4.敷设方式:穿管敷设 | | m | 50 | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--电气设备安装工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 5 页 共 5 页 |

金额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

其中

综合单价 合价

暂估价

措施项目

57 031301017001 脚手架搭拆

项

1

分部小计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房 改造项目--电气设备安装工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(  元) | 备注 |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | — |



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1



规费、税金项目计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--电气设备安装工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

    表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--消防水 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 喷淋 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | | | 1.安装部位:室内  2.材质、规格:镀锌钢管 DN25  3.连接形式:螺纹连接 | | m | 85.3 | |  | |  |  |
| 2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | | | 1.安装部位:室内  2.材质、规格:镀锌钢管 DN32  3.连接形式:螺纹连接 | | m | 36.53 | |  | |  |  |
| 3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | | | 1.安装部位:室内  2.材质、规格:镀锌钢管 DN40  3.连接形式:螺纹连接 | | m | 19.07 | |  | |  |  |
| 4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | | | 1.安装部位:室内  2.材质、规格:镀锌钢管 DN50  3.连接形式:螺纹连接 | | m | 31.5 | |  | |  |  |
| 5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | | | 1.安装部位:室内  2.材质、规格:镀锌钢管 DN65  3.连接形式:沟槽式连接 | | m | 2.48 | |  | |  |  |
| 6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | | | 1.安装部位:室内  2.材质、规格:镀锌钢管 DN80  3.连接形式:沟槽式连接 | | m | 16.67 | |  | |  |  |
| 7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | | | 1.安装部位:室内  2.材质、规格:镀锌钢管 DN100  3.连接形式:沟槽式连接 | | m | 1 | |  | |  |  |
| 8 | 031002001001 | 管道支架 | | | 1.名称:管道支架制作安 装 | | kg | 128.97 | |  | |  |  |
| 9 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷 头 | | | 1.名称:喷头  2.材质、型号、规格:DN2 0 | | 个 | 36 | |  | |  |  |
| 10 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | | | 1.名称:沟槽管件  2.规格:DN100 | | 个 | 3 | |  | |  |  |
| 11 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | | | 1.名称:沟槽管件  2.规格:DN80 | | 个 | 10 | |  | |  |  |
| 12 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | | | 1.名称:沟槽管件  2.规格:DN65 | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 13 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | | | 1.名称:沟槽卡箍  2.规格:DN100 | | 个 | 3 | |  | |  |  |
| 14 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | | | 1.名称:沟槽卡箍 | | 个 | 18 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--消防水

第 2 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2.规格:DN80 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:沟槽卡箍  2.规格:DN65 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 030905002001 | 水灭火控制装置 调试 | 1.名称:系统调试 | 点 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭 火器  2.规格、型号:MF/ABC3 | 具 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030905002002 | 水灭火控制装置 调试 | 1.名称:系统调试 | 点 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房 改造项目--消防水 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(  元) | 备注 |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--消防水

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | — |



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--消防水

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1



规费、税金项目计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--消防水 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

    表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--给排水工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 给水 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | | | 1.安装部位:室内  2.介质:给水  3.材质、规格:PP-R管 De  20 S5级  4.连接形式:热熔连接  5.压力试验及冲洗  6.成品管卡数量详见定额 附录 | | m | 20.76 | |  | |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | | | 1.安装部位:室内  2.介质:给水  3.材质、规格:PP-R管 De  25 S5级  4.连接形式:热熔连接  5.压力试验及冲洗  6.成品管卡数量详见定额 附录 | | m | 12.9 | |  | |  |  |
| 3 | 031004003001 | 洗脸盆 | | | 1.名称:洗脸盆 | | 组 | 7 | |  | |  |  |
| 4 | 031004004001 | 拖布池 | | | 1、成品拖布池安装 | | 组 | 1 | |  | |  |  |
| 5 | 031004006001 | 大便器 | | | 1.名称:坐便器 | | 组 | 2 | |  | |  |  |
| 6 | 031004010001 | 淋浴器 | | | 1.名称:淋浴器 | | 套 | 1 | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 热水 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 7 | 031001006003 | 塑料管 | | | 1.安装部位:室内  2.介质:热水  3.材质、规格:PP-R管 De  20 S5级  4.连接形式:热熔连接  5.压力试验及冲洗  6.成品管卡数量详见定额 附录 | | m | 18.11 | |  | |  |  |
| 8 | 031001006004 | 塑料管 | | | 1.安装部位:室内  2.介质:热水  3.材质、规格:PP-R管 De  25 S5级  4.连接形式:热熔连接  5.压力试验及冲洗  6.成品管卡数量详见定额 附录 | | m | 12.13 | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 污水 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 9 | 031001006005 | 塑料管 | | | 1.安装部位:室内 | | m | 21.99 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--给排水工程

第 2 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2.介质:污水  3.材质、规格:PVC-U De1 10  4.连接形式:粘接  5.成品管卡数量详见定额 附录 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031004014001 | 给、排水附(配) 件 | 1.名称:地漏  2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内  2.介质:废水  3.材质、规格:PVC-U De1 10  4.连接形式:粘接  5.成品管卡数量详见定额 附录 | m | 13.41 |  |  |  |
| 12 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内  2.介质:废水  3.材质、规格:PVC-U De5 0  4.连接形式:粘接  5.成品管卡数量详见定额 附录 | m | 15.92 |  |  |  |
| 13 | 031004014002 | 给、排水附(配) 件 | 1.名称:地面扫除口  2.型号、规格:DN100 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房 改造项目--给排水工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(  元) | 备注 |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--给排水工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | — |



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--给排水工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1



规费、税金项目计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--给排水工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

    表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--通风空调工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 1 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 排烟 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | | | 1.名称:矩形风管  2.材质:镀锌钢板  3.规格:800\*320 | | m2 | 20.45 | |  | |  |  |
| 2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | | | 1.名称:圆形风管  2.材质:塑料  3.规格:PVC200 | | m | 2 | |  | |  |  |
| 3 | 030703001002 | 碳钢阀门 | | | 1.名称:280° 风管防火阀  2.规格:800\*320 | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 4 | 030703001003 | 碳钢阀门 | | | 1.名称:70° 风管防火阀  2.规格: φ200 | | 个 | 2 | |  | |  |  |
| 5 | 030703007002 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | | | 1.名称:单层百叶风口  2.规格:700\*500 | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 6 | 030404033001 | 风扇 | | | 1.名称:天花排气扇  2.规格:风量200m3/h | | 台 | 2 | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 新风 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 7 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | | | 1.名称:矩形风管  2.材质:镀锌钢板  3.规格:250\*160 | | m2 | 7.05 | |  | |  |  |
| 8 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | | | 1.名称:矩形风管  2.材质:镀锌钢板  3.规格:160\*120 | | m2 | 14.73 | |  | |  |  |
| 9 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | | | 1.名称:矩形风管  2.材质:镀锌钢板  3.规格:200\*120 | | m2 | 4.97 | |  | |  |  |
| 10 | 030703001001 | 碳钢阀门 | | | 1.名称:风管止回阀  2.规格:160\*120 | | 个 | 4 | |  | |  |  |
| 11 | 030703007001 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | | | 1.名称:风口  2.规格:100\*100 | | 个 | 4 | |  | |  |  |
| 12 | 030703007003 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | | | 1.名称:侧风口  2.规格:140\*1100 | | 个 | 3 | |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | 风机盘管 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 13 | 030701004001 | 风机盘管 | | | 1.名称:风机盘管  2.型号:ECR600 利旧 | | 台 | 2 | |  | |  |  |
| 14 | 030701004004 | 风机盘管 | | | 1.名称:风机盘管  2.型号:ECR600 | | 台 | 2 | |  | |  |  |
| 15 | 030703007004 | 碳钢风口、散流 | | | 1.名称:方形散流器 | | 个 | 6 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--通风空调工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 器、百叶窗 | 2.规格:200\*260 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管  2.材质:镀锌钢板  3.规格:600\*120 | m2 | 8.63 |  |  |  |
| 17 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称:系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内  2.介质:空调水  3.材质、规格:e-PSP钢塑 复合管 DN20  4.连接形式:热熔连接 | m | 69.14 |  |  |  |
| 19 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内  2.介质:空调水  3.材质、规格:e-PSP钢塑 复合管 DN25  4.连接形式:热熔连接 | m | 30.97 |  |  |  |
| 20 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内  2.介质:空调水  3.材质、规格:e-PSP钢塑 复合管 DN32  4.连接形式:热熔连接 | m | 8.57 |  |  |  |
| 21 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内  2.介质:空调水  3.材质、规格:e-PSP钢塑 复合管 DN40  4.连接形式:热熔连接 | m | 2.81 |  |  |  |
| 22 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内  2.介质:空调水  3.材质、规格:e-PSP钢塑 复合管 DN50  4.连接形式:热熔连接 | m | 24.98 |  |  |  |
| 23 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内  2.介质:空调水  3.材质、规格:e-PSP钢塑 复合管 DN70  4.连接形式:热熔连接 | m | 4.25 |  |  |  |
| 24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀  2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 18 |  |  |  |
| 25 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡 塑保温 | m3 | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--通风空调工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房 改造项目--通风空调工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(  元) | 备注 |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--通风空调工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | — |



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--通风空调工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1



规费、税金项目计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--通风空调工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

    表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.名称:铜铝复合散热器  2.型号、规格:18片 | 组 | 2 |  |  |  |
| 2 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.名称:铜铝复合散热器  2.型号、规格:21片 | 组 | 2 |  |  |  |
| 3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:采暖  3.规格、压力等级:DN25  4.连接形式:螺纹连接 | m | 8.74 |  |  |  |
| 4 | 031009001001 | 采暖工程系统调 试 | 1.名称:系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房 改造项目--采暖燃气工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(  元) | 备注 |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | — |



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1



规费、税金项目计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--采暖燃气工程 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

    表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--火自报 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | 计量  单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 整个项目 | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 030904008001 | 模块(模块箱） | | | 1.名称:短路隔离器  2.安装方式:随设备 | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 2 | 030904001001 | 点型探测器 | | | 1.名称:感烟探测器  2.安装方式:吸顶安装 | | 个 | 11 | |  | |  |  |
| 3 | 030904003001 | 按钮 | | | 1.名称:消火栓报警按钮  2.安装方式:壁装 1.4m | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 4 | 030904003002 | 按钮 | | | 1.名称:手动报警按钮( 带电话插孔）  2.安装方式:壁装 1.5m | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 5 | 030904005001 | 声光报警器 | | | 1.名称:声光报警器  2.安装方式:壁装 2.3m | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 6 | 030904007001 | 消防广播(扬声 器） | | | 1.名称:火灾扬声器  2.安装方式:吸顶安装 | | 个 | 3 | |  | |  |  |
| 7 | 030904008002 | 输入模块 | | | 1.名称:输入输出模块 | | 个 | 1 | |  | |  |  |
| 8 | 030411001001 | 配管 | | | 1.名称:电气配管  2.材质:焊接钢管  3.规格:SC20 | | m | 95.3 | |  | |  |  |
| 9 | 030411001002 | 配管 | | | 1.名称:电气配管  2.材质:焊接钢管  3.规格:SC25 | | m | 15 | |  | |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | | | 1.名称:电源线  2.规格:WDZBN-BYJ-2\*2.5 mm2  3.材质:铜芯  4.敷设方式:穿管敷设 | | m | 30 | |  | |  |  |
| 11 | 030411004003 | 配线 | | | 1.名称:信号线  2.规格:WDZBN-RYS-2\*1.5 mm2  3.材质:铜芯  4.敷设方式:穿管敷设 | | m | 74.29 | |  | |  |  |
| 12 | 030411004004 | 配线 | | | 1.名称:广播线  2.规格:WDZBN-RYS-2\*1.5 mm2  3.材质:铜芯  4.敷设方式:穿管敷设 | | m | 23.68 | |  | |  |  |
| 13 | 030411004005 | 配线 | | | 1.名称:消防电话线  2.规格:WDZBN-RYS-2\*1.0 mm2  3.材质:铜芯  4.敷设方式:穿管敷设 | | m | 3.33 | |  | |  |  |
| 14 | 030905001001 | 自动报警系统调 试 | | | 1.名称: 自动报警系统调 试  2.点数:64点以 | | 系统 | 1 | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | 表— 08 | | |



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--火自报

第 2 页 共 2 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房 改造项目--火自报 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(  元) | 备注 |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--火自报

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | — |



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--火自报

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1



规费、税金项目计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--火自报 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

    表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造 项目--暂列金 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

金额（元）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

计量

单位

工程量

其中

综合单价 合价

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08



总价措施项目清单与计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症病房 改造项目--暂列金 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(  元) | 备注 |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表-11 |

其他项目清单与计价汇总表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--暂列金

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 27522.94 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | 27522.94 |  | — |



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目

工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--暂列金

第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金 | 元 | 27522.94 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | 27522.94 | — |



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1



规费、税金项目计价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：康巴什部普外胸心血管外科重症 病房改造项目--暂列金 | 标段：康巴什部普外胸心血管外科重症病房改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

    表-13