**中心医院东胜部化粪池、检查并清理数量**

**一、化粪池数量名细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（个） |
| 1 | 污水处理站东侧30m3化粪池 | 2 |
| 2 | 西住宅楼80m3化粪池 | 3 |
| 3 | 大药房50m3化粪池 | 1 |
| 4 | ECT北侧20m3化粪池 | 1 |
| 5 | 旧7楼北面80m3化粪池 | 2 |
| 6 | 旧4楼北面40m3化粪池 | 1 |
| 旧4楼北面20m3化粪池 | 1 |
| 7 | 原门诊楼北面50m3化粪池 | 1 |
| 原门诊楼北面40m3化粪池 | 1 |
| 8 | 原学生公寓北侧40m3化粪池 | 1 |
| 9 | 门诊楼80m3化粪池 | 1 |
| 门诊楼40m3化粪池 | 1 |
| 10 | 新住院楼北1003化粪池 | 2 |
| 11 | 教学楼70m3化粪池 | 1 |
| 合计 |  | 19 |

**二 、检查井数量名细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（个） |
| 1 | 旧4楼北面检查井 | 9 |
| 2 | 洗衣房西侧检查井 | 6 |
| 3 | 原感染科北面检查井 | 8 |
| 4 | 西2楼（介入、眼科）北面检查井 | 5 |
| 5 | 学生公寓北面检查井 | 7 |
| 学生公寓西侧检查井 | 4 |
| 6 | 西主管道检查井 | 10 |
| 7 | 门诊楼南检查井 | 5 |
| 8 | 东主管道检查井 | 14 |
| 西侧检查井 | 7 |
| 9 | 原制剂室（中西医科）北检查井 | 2 |
| 10 | 旧7楼北面检查井 | 13 |
| 11 | 旧3楼北面检查井 | 8 |
| 12 | 东3号住宅楼检查井 | 8 |
| 13 | 门诊楼检查井 | 12 |
| 14 | 新住院楼、医技楼、职工食堂检查井 | 65 |
| 15 | 污水处理站南面检查井 | 8 |
| 16 | 西住宅楼检查井 | 40 |
| 17 | 培训楼检查井 | 30 |
| 合计 |  | 261 |
| 序号 | 名称 | 数量（个） |
| 1 | 新楼污水井 | 12 |
| 2 | 新楼化粪池150立方 | 1 |
| 3 | 新楼化粪池40立方 | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |