|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **不锈钢水箱更换预算清单** | | | | | | |
| 报价单 Quotation | | | | | | |
| 报价日期 Date | |  | |  | | |
| 感谢您的咨询，产品报价如下表： | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格(m)** | **容积(m³)** | **数量** | **单价** | **备 注** |
| 1 | 不锈钢水箱 | 2\*2\*3 | 12 | 1 |  | 材质：太钢304 板厚：底板2.5mm 侧1板2.0mm 侧2板1.5 mm侧三板1.5 mm顶板1.0mm 10#镀锌槽钢底座  中包含槽钢底座拆除、安装、水箱开孔、管道连接等）。 |
| 2 | 不锈钢水箱 | 2\*2\*2 | 8 | 1 |  | 材质：太钢304 板厚：底板2.0mm 侧1板2.0 mm侧2mm板1.5 mm顶板1.0mm 10#镀锌槽钢底座  其中包含槽钢底座拆除、安装、水箱开孔、管道连接等）。 |
| 3 | 不锈钢水箱 | 2\*2\*2.5 | 10 | 1 |  | 材质：太钢304 板厚：底板2.5mm 侧1板2.0 mm侧2板1.5mm 侧三板1.5mm 顶板1.0mm 10#镀锌槽钢底座  （其中包含槽钢底座拆除、安装、水箱开孔、管道连接等）。 |
| 4 | 不锈钢水箱 | 2\*2\*2.5 | 10 | 1 |  | 材质：太钢304 板厚：底板2.5mm 侧1板2.0mm 侧2板1.5 mm侧三板1.5 mm顶板1.0mm 10#镀锌槽钢底座（其中包含槽钢底座拆除、安装、水箱开孔、管道连接等）。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：本报价清单包含所有在施工中涉及的材料费、运费及人工费等。