蜡块柜技术参数

规格：L515 W480 H1510mm±20mm

采用宝钢SPCC冷轧钢板，柜体均采用0.8mm宝钢冷轧钢板，底座1.2mm宝钢冷轧钢板。

抽屉自动归位功能，每套4组合，每组合5个抽屉，共20个抽屉，约放蜡块16500个。

柜体经防锈处理，静电喷塑工艺，整体美观大方。

最新利用槽式滑轮，起始点配高强度滑轮，抽屉推拉顺畅，同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落。

另配高弹性减震垫，可使抽屉关闭时减轻与柜体的碰撞，同时使噪音减少至最低限度。

插槽：金属开模专用插槽。标鉴槽：一体化冲压成型。

蜡块柜和晾片柜规格是一样的，可自由组合。

可定制密集柜。