摊烘烤片一体机技术参数：

- 外型尺寸：550mm*375mm*180mm(长*宽*高）

- 电源、功率：AC220V±10%，50Hz±1Hz；      功率：600VA

- 各点温度设置范围：

- 摊片：0℃～99℃，最小分度值1℃；

- 烤片：0℃～99℃，最小分度值1℃；

- 烘片：0℃～99℃，最小分度值1℃；

- 摊片：210mm*168mm*55mm (长*宽*高），摊片底部带有低压LED灯光，组织切片显示更清晰；

- 烤片：206mm*170mm*55mm (长*宽*高），最多可容纳64片组织切片同时处理；

- 烘片：230mm*95mm*105mm (长*宽*高），可放置标准染色架3组