|  | 技术标准与要求： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 |
| 1 | AC DC转换开关 | S-50-24/2A |
| 2 | 防火门电磁门吸 | 名称：电磁门吸， 电压：24V 吸力60kg |
| 3 | 闭门器 | 名称：自动闭门液压缓冲 门重：45-65kg |
| 4 | 顺位器 | 不锈钢防火门顺位器 285*245*90*30 |