- 项目信息

- 一、商务条款                                 货币单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌力训练器 | 套 | 1 | 150000 | 150000 |
|  | 上肢康复训练系统 | 套 | 1 | 60000 | 60000 |
|  | 雪花制冰机 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
|  | 椭圆机 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |
| 总价合计 |  |  |  |  | 224000 |
| 2 | 交付使用时间 | 合同签订后30日内。 |  |  |  |
| 3 | 质保期 | 3年 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 设备验收通过后支付总货款的 90% ，验收通过使用一年后支付总货款的 10% 。 |  |  |  |
| 5 | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |  |  |  |

- 项目概况

（一）项目基本情况介绍： 本项目包含1套肌力训练器等设备，用于康复治疗。

（二）技术参数和要求（功能和质量）

1.肌力训练器

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 整套系统应包括：等速上肢推举康复训练、等速上肢内收外展康复训练、等速手臂屈伸康复训练、等速腹背康复训练、等速胸背部康复训练、等速背部肌肉训练、等速腿部推举康复训练、等速下肢内收外展康复训练、等速下肢屈伸康复训练、等速腰背康复训练等训练模块。 |
|  | 2 | 不同的训练器材对应不同的身体部位，可根据需要选配其中的1件或多件。 |
|  | 3 | 训练阻力、训练角度、训练次数等参数支持个性化设置。 |
|  | 4 | 训练数据应可通过折线图、动画、文字等多种方式实时显示在界面上，直观明了。 |
|  | 5 | 训练过程中可切换至游戏界面，以增加训练趣味性。 |
|  | 6 | 应具备移动接球、飞行射击、金币赛车、旋转击球、打乒乓等趣味游戏。 |
|  | 7 | 可自动生成训练报告单。 |
|  | 8 | 训练记录应保存在数据库中，训练报告存储在磁盘上，可打印。 |
| ★ | 9 | 量表评估，具备简易智力精神状态量表（MMSE）、简化Fugl-Meyer运动功能评定、Berg平衡量表、日常生活能力表（ADL）、徒手肌力评定量表（MMT）、Brunnstrom评定量表等康复训练常用量表评估功能。 |
|  | 10 | 通过问答方式进行量表评估，符合常规操作习惯。 |
|  | 11 | 量表答题可按顺序进行，也可自由跳转，操作更加人性化。 |
|  | 12 | 自动生成量表评估报告，治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱。 |
|  | 13 | 量表评估记录能够保存在数据库中，评估报告存储在电脑磁盘中，可查看、打印。 |
|  | 14 | 报告管理，包括等速训练记录、量表评估记录等报告查询管理功能模块。 |
|  | 15 | 等速训练记录：能够查询、打印当前训练者的等速训练记录，方便跟踪训练效果。 |
|  | 16 | 量表评估记录：能够查询、打印当前训练者的量表评估记录、医嘱信息等。 |
|  | 17 | 系统设置，支持密码修改、运行参数设置、医院名称设置、数据备份等系统设置功能模块。 |
|  | 18 | 密码修改：治疗师可修改登录密码，增加账号安全性。 |
|  | 19 | 运行参数设置：可设置默认角度、训练次数、连接超时等信息，从而使软件的训练和游戏界面显示更友好。 |
|  | 20 | 医院名称设置：用于训练报告和量表评估记录抬头处，让报告更规范。 |
|  | 21 | 数据备份：可将系统数据文件备份保存在计算机本地硬盘，保障数据安全。 |
| ★ | 22 | 须附带单套设备配置清单。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

2.上肢康复训练系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 支持主动训练、被动训练、等功率训练、等速训练等模式。 |
|  | 2 | 训练方式支持上肢水平、下肢正/反转等。 |
|  | 3 | 被动训练输出扭矩：上肢1～9N·m（±5 %)，下肢1～16N·m（±5 %)，支持智能适配。 |
|  | 4 | 主动训练设备阻力≥20个级别。 |
|  | 5 | 显示主动训练对称性监测值，动画/图表切换，进行对称性训练。 |
|  | 6 | 被动训练转速≥3～60转/分，主动训练转速≥1～100转/分。 |
| ★ | 7 | 具备痉挛保护，痉挛响应等级≥3档可调节。 |
|  | 8 | 具有触发痉挛保护，蜂鸣提醒，自动反向运转功能。 |
|  | 9 | 电机输出功率≥3档可调节。 |
|  | 10 | 训练时间设定≥3～90分钟可调。 |
|  | 11 | 训练的里程、训练消耗的能量、训练的功率、训练结果统计、训练数据等可查看。 |
|  | 12 | 可显示训练肌张力监测值。 |
|  | 13 | 具有设定目标功率训练和目标转速训练功能。 |
| ★ | 14 | 具有可自定义预设治疗方案。 |
|  | 15 | 具有患者管理功能，包括新增、查询、删除、修改训练者基本信息、添加训练方案记录等。 |
|  | 16 | 具备自动运动换向功能，可设置换向时间。 |
|  | 17 | 配备不小于10寸的彩色液晶触摸屏，高清显示且亮度可调，屏幕旋转角度≥90°。 |
|  | 18 | 上肢训练器、下肢训练扶手高度调节≥120mm。 |
| ★ | 19 | 须附带单套设备配置清单。 |
| ★ | 20 | 投标人须提供投标产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证，并在有效期内。 |
| ★ | 21 | 中标单位所供产品应是其在投标文件中附明的医疗器械注册证或备案凭证下的产品，不得提供过期的旧注册证下的产品。若在供货时，中标产品的注册证发生合法合规延续，经医院同意后中标单位方可提供延续后的最新注册证下的同型号产品。 |
| ★ | 22 | 投标人须提供其与投标产品相符合的医疗器械经营许可证或备案凭证，并在有效期内。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

3.雪花制冰机

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 产冰能力：不低于20kg/24h。 |
|  | 2 | 储冰容量：不低于10kg。 |
|  | 3 | 进水方式：自来水自动进水。 |
|  | 4 | 冷却方式：风冷。 |
| ★ | 5 | 制冷试剂：R290。 |
|  | 6 | 冰的形状：不规则的细小颗粒碎冰。 |
|  | 7 | 设备尺寸：330×480×600mm，允差±5mm。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

4.椭圆机

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备可用于核心心肺功能训练，通过持续、节奏性的全身运动，强制让心脏和肺部更努力地工作，从而增强心肌、提升肺活量、降低心血管疾病风险、 提高最大摄氧量。 |
|  | 2 | 应为智能磁控型设备。 |
|  | 3 | 设备尺寸：2100*600*1630mm，允差±5mm。 |
|  | 4 | 控制面板配备LCD液晶显示窗口。 |
|  | 5 | - 可显示时间、距离、卡路里、心律等信息。 |
|  | 6 | - 阻力控制：手动式旋钮调节。 |
|  | 7 | - 阻力级别：1至8档。 |
|  | 8 | - 心律测试：手握式心律测试。 |
|  | 9 | - 飞轮规格：8kg双向内磁控轮。 |
|  | 10 | - 踏板幅度：不小于430mm。 |
|  | 11 | - 最大承重：不小于150kg。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效；2.非标“★”项，超过2项不满足或负偏离则导致响应无效。 |  |  |

- 三、资格审查表

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函； 2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
|  | 其他资质要求 | （如有） |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
|  |  | 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
|  |  | 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

- 第二章 投标人须知

- 一、报名须知

- 报名人应按照以下格式与要求编制报名文件，且应不少于目录中要求的内容。

- 报名文件应按目录的顺序，编制报名文件。

- 报名文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。报名文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。

- 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。

- 报名材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。

- 报名单位在报名文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

（封面）

鄂尔多斯市中心医院院内采购项目投标文件

投标货物名称

（正本/副本）

报名单位：

联系人:

联系电话:

年   月   日

- 投标承诺书

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 本投标人已详细阅读了                       项目招标公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

- 2、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

- 3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

- 4、我方承诺在中标后不将招标项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

- 5、我方服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

- 6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

- 7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

- 投标人名称：(盖公章)

- 法定代表人(或授权代理人)：(签字)

- 日期：   年    月    日

- 目录

- 开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：

项目名称：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2.价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

3.格式、内容和签署、盖章必须完整。

4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年     月     日

三、报名产品分项报价明细表

报名产品分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、投标人资质

五、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：         性别：      系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证需由投标人加盖单位公章。

| 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 正面 | 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 反面 |
| --- | --- |

投标人：                    （盖单位章）

年     月     日

六、授权委托人身份证明

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位         （姓名）参加贵单位组织的                 (项目名称),委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对委托代理人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，委托人无转委托权。特此委托。

委托人身份证正面

授权人身份证正面

委托人身份证反面

授权人身份证反面

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人签字：

委托代理人签字：

______年_____月_____日

七、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

八、产品资质（注册证、备案凭证等）

九、授权人资质

十、产品质量保证书

十一、技术规格响应表

报名产品技术规格响应表

设备名称：

| 编号 | 招标文件要求技术参数、性能指标 | 投标人提供技术参数、性能指标 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

说明：

- 投标人应按照产品实际情况，将技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

- 2.投标人所投产品的性能指标应达到或优于公告里所列技术指标，公告里所列技术指标仅列出了最低限度，投标人在提供的技术参数、性能指标中必须列出具体数值或内容。对招标公告技术参数原文复制或只注明符合、满足等无具体内容的表达，将视为不符合招标文件要求，取消投标资格。

- 3.“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

- 4.“备注”处填写偏离情况的具体说明。

十二、产品配置清单

十三、产品彩页介绍

十四、其他