- 鄂尔多斯市中心医院

- 院内招采文件

- 医学检验同质化平台项目

- 2026年6月18日

- 项目信息

- 一、商务条款                                 货币单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学检验同质化平台 | 套 | 1 | 790000 | 790000 |
| 总价合计 |  |  |  |  | 790000 |
| 2 | 付款条件 | 合同签订后支付30%，项目验收合格后支付60%，质保期届满后支付10% |  |  |  |
| 3 | 交付使用时间 | 合同签订后3个月内 |  |  |  |
| 4 | 合同期 | 一年 |  |  |  |
| 5 | 质保期 | 三年（自验收合格之日起算） |  |  |  |
| 6 | 服务地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |  |  |  |

- 项目概况

- 为深入贯彻落实国家关于促进医疗机构检验质量同质化、提升医疗资源利用效率，保障医疗安全的基础性要求，我院检验科（市级检验质控中心）需采购一套临床检验结果互认质量评价平台，用来对市域范围内各旗区重点二级以上医院检验项目进行室内与室间质评。

- 技术参数和要求

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目整体要求（编号至2至6） |
|  | 2 | 1.1项目概况：本项目为市级检验同质化管理平台建设，旨在对区域内质控中心成员单位检验室内质控数据进行统一质控与室间质评，实现全市医疗机构检验质量数据自动化采集与统一管理，建立科学动态的检验质量评价体系，推动检验结果互认机制落地，提升基层实验室质量管理能力，构建可视化、智能化的质控监管体系。 |
|  | 3 | 1.2建设目标：1. 实现全市医疗机构检验质量数据的自动化采集、标准化存储与统一管理；2. 建立覆盖室内质控、室间质评、质量指标评价的全流程检验质量管控体系；3. 实现检验质量的可视化、智能化监管，辅助管理决策与应急响应；4. 推动区域内检验结果互认，提升医疗资源利用效率；5. 搭建标准化教育培训体系，提升基层检验人员专业能力。 |
|  | 4 | 1.3服务范围：覆盖全市所有质控中心成员单位，包括市级医院、县级医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等医疗机构的临床实验室，支持不少于30家实验室接入，预留后续扩展能力。 |
|  | 5 | 1.4实施周期：合同签订后3个月内完成平台开发、部署、调试与上线试运行，试运行期3个月，试运行通过后完成项目终验。 |
|  | 6 | 1.5验收标准：1. 功能验收：所有招标要求的功能模块全部实现，满足业务需求，通过功能测试；2. 性能验收：平台响应时间、并发量、数据处理能力等性能指标满足招标要求，通过压力测试；3. 安全验收：平台满足等保2.0三级以上安全要求，通过第三方安全测评；4. 文档验收：交付完整的项目文档，包括需求规格说明书、设计文档、测试报告、操作手册、运维手册等；5. 培训验收：完成对所有使用单位的操作培训，考核通过率100%。 |
|  | 7 | 二、核心功能模块要求（编号9至82） |
|  | 8 | 2.1 室内质控数据收集模块（编号10至13） |
| ▲ | 9 | 2.1.1实验室端数据采集：管理平台可实现质控数据的实时或者定时自动采集，各成员单位将本单位质控数据按照指定格式存储于指定位置，由安装到本地的数据传输模块定时或实时将质控数据回传到质控中心管理平台进行分析（需提供系统截图）；支持手动补录质控数据，满足特殊场景需求（需提供系统截图）。 |
| ▲ | 10 | 2.1.2数据标准化处理平台支持对采集的质控数据进行标准化清洗、格式转换、异常值过滤，确保数据符合国家临床检验质控标准规范（需提供佐证材料）；支持不同品牌、型号的检验设备、LIS系统数据格式适配，兼容主流厂商设备与系统（需提供佐证材料）。 |
|  | 11 | 2.1.3平台管理端数据查看：质量管理中心可以实时查看各实验室每个质控项目的相关信息，包括但不限于质控品名称批号、仪器试剂厂家，室内质控数据、L-J图、失控数据，失控报告，室内质控室间比对报告，月小结报告等；支持多维度筛选、查询、导出数据。 |
|  | 12 | 2.1.4平台实验室端数据查看：区域内参与同质化管理的实验室，通过平台实验室端能查看本实验室上传的质量管理数据并下载依据中心同质化管理要求出具的质量评估报告；支持本实验室历史数据回溯、趋势分析、报告打印。 |
|  | 13 | 2.1.5数据传输模块：中标厂商提供无线数据采集模块，用户安装在质控中心成员单位内部LIS专用数据传输服务器上，用来定时向质控中心传输符合质控中心要求的质控数据。数量不少于30个，支持后续扩展。 |
|  | 14 | 2.2 质量指标评价模块（编号15至18） |
|  | 15 | 2.2.1质量指标库管理：平台内置国家临床检验质量指标库，覆盖分析前、分析中、分析后全流程质量指标，支持指标的新增、修改、删除、启用/禁用，支持自定义质量指标；指标需符合《临床实验室定量测定室内质量控制指南》《医疗机构临床实验室管理办法》等行业规范。 |
| ▲ | 16 | 2.2.2质量指标数据采集：支持区域各实验室质量指标参数的自动化采集与手动上报，支持按周期（日/周/月/季/年）上报指标数据，支持数据校验、异常提醒，确保上报数据的真实性、完整性（需提供系统截图）。 |
|  | 17 | 2.2.3质量指标综合评价：根据征集的质量指标参数，对实验室实验前/实验中/实验后的质量管理状况做出综合评价；支持多维度评价模型配置，支持按实验室、按专业、按项目、按时间维度的评价分析，生成可视化评价报告。 |
|  | 18 | 2.2.4支持对质量指标评价中发现的问题进行闭环管理，包括问题记录、原因分析、整改措施制定、整改跟踪、效果验证；支持整改过程的消息提醒、进度监控、逾期告警。 |
|  | 19 | 2.3 个性化质量管理模块（编号20至22） |
| ▲ | 20 | 2.3.1质控规则设置：支持质量管理中心平台为实验室设定基础失控规则并强制执行，支持Westgard多规则、13s、22s、R4s、41s、10x等主流质控规则，支持自定义质控规则（需提供系统截图）；支持按实验室、按专业、按项目分别设置质控规则（需提供系统截图）。 |
|  | 21 | 2.3.2质量管理要求及目标设置：支持质量管理中心按照医院、专业、项目设置每个项目的质量管理的要求和目标，包括CV目标、SD目标、偏倚目标、合格率目标等；支持目标值的批量设置、导入导出，支持目标执行情况的实时监控。 |
|  | 22 | 2.3.3个性化质控方案管理：支持为不同实验室、不同专业、不同项目制定个性化的质控方案，包括质控品选择、质控频率、质控规则、评价标准等；支持方案的模板化管理，一键套用，提升配置效率。 |
|  | 23 | 2.4 同质化管理与互认评价模块（编号24至29） |
| ▲ | 24 | 2.4.1标准指标管理：管理端可对各实验室做多维度的质量评价，包含但不限于以下指标：质量指标、室间质评、精密度、室内质控室间比对SDI/CVI、工作日质控结果上报率、失控纠正率、消息读取率、教育培训参与率、教育培训合格率等；支持指标的自定义配置、权重设置（需提供系统截图）。 |
|  | 25 | 2.4.2标准设置管理：管理端可以根据评价需要选用各评价指标灵活设置同质化标准；支持按专业、按项目、按实验室级别设置不同的同质化标准，支持标准的版本管理、历史回溯。 |
|  | 26 | 2.4.3同质化情况预览：以表格、图表形式查看管辖区域各实验室同质化管理指标现阶段情况，支持按区域、实验室、专业、项目多维度筛选查看，支持数据下钻分析。 |
|  | 27 | 2.4.4评价结果导出：可以一键式导出区域内所有实验室同质化项目明细，支持Excel、PDF格式导出，支持按实验室、按专业、按项目、按时间周期自定义导出内容。 |
|  | 28 | 2.4.5评价结论生成：为各实验室生成同质化评价报告，包含评价周期内中所确定的同质化标准，每个项目的评价结论、各评价指标的通过标准及实际表现、存在的问题、改进建议等；支持报告的自定义模板、一键生成、批量导出、在线打印。 |
| ▲ | 29 | 2.4.6检验结果互认管理：1. 互认项目清单管理：支持国家、省、市互认项目清单的维护，支持互认项目的新增、修改、启用/禁用（需提供系统截图）；2. 互认规则配置：支持互认项目的互认规则、有效期、适用范围配置（需提供系统截图）；3. 互认结果统计：支持区域内互认项目的检测结果互认情况统计，包括互认率、互认项目数量、异议数量等（需提供系统截图）；4. 互认异议处理：支持互认结果异议的申请、审核、调查、反馈全流程闭环管理（需提供系统截图）；5. 互认证书管理：支持对符合互认标准的实验室颁发互认资质证书，证书全生命周期管理（需提供系统截图）。 |
|  | 30 | 2.5 证书全生命周期管理模块（编号31至35） |
|  | 31 | 2.5.1证书模板管理：平台内置多种证书模板，包括同质化合格证书、室间质评合格证书、培训合格证书、互认资质证书等；支持证书模板的自定义配置，可自定义抬头、水印、红章、证书内容、编号规则、有效期等。 |
|  | 32 | 2.5.2证书申请与审核：支持实验室在线提交证书申请，上传相关证明材料；管理端可对申请进行审核，支持多级审核流程，审核通过后自动生成证书，审核不通过可退回并说明原因。 |
|  | 33 | 2.5.3证书颁发与下载：证书系统可统一生成并下发证书，平台生成的证书可自定义抬头、水印以及红章，可根据同质化认可标准一键完成获证实验室的证书制作；支持证书的批量生成、批量下发，实验室可在线下载、打印证书。 |
|  | 34 | 2.5.4证书全生命周期管理：支持证书的颁发、续期、吊销、挂失、验真全生命周期管理；支持证书到期前自动提醒续期，支持吊销证书的公告发布，支持证书在线验真，输入证书编号即可查询证书真伪与状态。 |
|  | 35 | 2.5.5证书统计分析：支持按证书类型、实验室、专业、时间周期统计证书的颁发数量、有效数量、过期数量、吊销数量等；支持证书数据的可视化展示、报表导出。 |
|  | 36 | 2.6 室内质控室间比对模块（编号37至41） |
|  | 37 | 2.6.1月度比对报告：支持质量管理中心对比分析区域内各实验室上传的质量管理相关数据：能汇总分析并计算不同实验室室内质控数据的均值、CV和SD，并将各实验室室内质控的本月均值、SD、CV进行逐项分析并分别与对等组、方法组、所有组进行比较，通过获取的BIAS(偏倚）和SDI（标准差指数）及CVI（变异系数指数）了解该项目的质量水平，为问题项目质量管理明确改进方向。 |
|  | 38 | 2.6.2每日比对报告：实验室可实时查看某项目当日及之前连续4日的本实验室质控数据与对等组、方法组、所有组的室内质控室间化数据分析及分布情况；支持数据趋势图、散点图可视化展示，支持异常数据高亮提醒。 |
| ▲ | 39 | 2.6.3中心管理端汇总报告:通过平台管理端能一键生成上月的区域上传数据汇总报告，报告参数至少包括但不限于区域及实验室维度各项目上报率、失控率、失控处理率、项目CV符合率，对于同一项目给出各实验室上报点数、均值/SD值,室内质控室间比对SDI,CVI及项目偏倚参数（需提供系统截图）；支持报告的自定义模板、批量生成、导出打印（需提供系统截图）。 |
|  | 40 | 2.6.4质控数据月小结:支持质量管理中心对各实验室上传的室内质控数据，进行分析并计算不同医院室内质控数据的均值、SD和CV,形成L-J图，系统根据数据特点给与自动评价，供中心或实验室调整使用，形成项目月度小结报告；支持月度小结报告的批量生成、下发、导出。 |
|  | 41 | 2.6.5自愿比对拓展功能:支持自愿加入的实验室在质控品和检测系统一致的情况下，实现室内质控室间实时比对，支持比对数据的实时同步、异常预警、结果分析，支持比对报告的自动生成。 |
|  | 42 | 2.7 一致性比对/室间质评/盲样调查模块（编号43至46） |
|  | 43 | 2.7.1EQA室间质评模块：支持中心进行区域实验室间检测结果一致性比对（室间质量评价），支持按专业、按项目、按实验室分组设置室间质评计划，支持质评样本的信息管理、结果上报、数据统计、成绩评定、报告生成全流程管理。 |
| ▲ | 44 | 2.7.2盲样调查管理：支持盲样调查，调查形式包括：a.兼顾全浓度考核的部分盲样方案;b.忽略浓度考核只确保上报数据真实性的完全盲样方案，确保统计数据的客观性（需提供系统截图）；支持盲样调查计划制定、样本信息管理、结果上报、数据校验、统计分析、结果通报全流程管理（需提供系统截图）。 |
|  | 45 | 2.7.3EQA成绩调查模块：支持进行国家级及省级室间质量评价结果征集工作，作为同质化评价准确度标准；支持室间质评成绩的批量导入、数据统计、合格率分析、趋势分析，支持与区域内室间质评结果对比分析。 |
|  | 46 | 2.7.4比对结果分析与应用：支持一致性比对/室间质评结果的多维度统计分析，包括合格率、优秀率、偏倚分布、CV分布等；支持比对结果与实验室同质化评价、互认资质评定挂钩，支持问题实验室的整改跟踪。 |
|  | 47 | 2.8 教育培训与在线考试模块（编号48至53） |
|  | 48 | 2.8.1课程资源管理：平台需配备培训教育模块，模块中课程数量不少于400节，覆盖临床检验各专业、质控管理、法律法规等内容；支持自制课程及考题的上传，支持课程分类管理、章节管理、附件管理、发布管理。 |
|  | 49 | 2.8.2个性化课程定制：平台培训教育模块支持质控中心根据区域特点进行个性化课程定制，支持按实验室级别、专业、岗位制定不同的培训计划与课程体系，支持必修课程与选修课程设置。 |
| ▲ | 50 | 2.8.3多终端学习支持：支持实验室人员随时随地通过手机端、PC端进行学习与考试，支持课程在线观看、离线下载、学习进度自动同步，支持断点续播（需提供系统截图）。 |
|  | 51 | 2.8.4在线考试管理：支持题库管理，支持单选题、多选题、判断题、案例分析题等多种题型；支持试卷生成、考试发布、在线答题、自动阅卷、成绩统计全流程管理；支持防作弊设置，包括随机抽题、限时答题、禁止切屏等。 |
|  | 52 | 2.8.5培训效果管理：中心可以定期查看教育计划的完成度和检验人员的考评成绩，支持学习进度监控、考试成绩统计、合格率分析、培训效果评估；支持培训数据与实验室同质化评价挂钩，未完成培训或考试不合格的实验室限制相关资质申请。 |
|  | 53 | 2.8.6培训档案管理：为每个检验人员建立个人培训档案，记录学习课程、考试成绩、培训时长、获得证书等信息，支持培训档案的查询、导出、打印。 |
|  | 54 | 2.9 智能告警系统模块（编号55至59） |
| ▲ | 55 | 2.9.1告警规则配置：支持多维度告警规则配置，包括质控数据失控告警、数据上报逾期告警、失控处理逾期告警、质量指标不达标告警、培训任务逾期告警、证书到期告警等（需提供系统截图）；支持按告警级别、告警对象、触发条件、通知方式自定义配置告警规则（需提供系统截图）。 |
|  | 56 | 2.9.2告警级别管理：支持告警级别划分，包括一般告警、重要告警、紧急告警，不同级别告警对应不同的通知方式、处理时限、升级规则。 |
|  | 57 | 2.9.3多渠道告警通知：平台管理端可向指定的实验室端发送公告及质量问题告警，且能查看客户端消息读取情况；支持平台内消息、短信、微信、邮件等多渠道告警通知，确保告警信息及时触达。 |
|  | 58 | 2.9.4告警闭环处理：支持告警信息的接收、确认、处理、反馈、验证全流程闭环管理；支持告警处理进度实时监控，逾期未处理的告警自动升级，通知上级管理人员；支持告警处理记录的全程留痕、可追溯。 |
|  | 59 | 2.9.5告警统计分析：支持按告警类型、告警级别、实验室、时间周期统计告警数量、处理及时率、处理闭环率、平均处理时长等；支持告警数据的可视化展示、趋势分析、报表导出，为管理决策提供数据支撑。 |
|  | 60 | 2.10 镜像系统模块（编号61至65） |
| ▲ | 61 | 2.10.1远程镜像访问：支持随时远程访问辖区各实验室室内质控管理系统（远程镜像系统），无需到现场即可查看实验室质控系统的实时数据、操作界面、系统配置，实现远程监管、技术指导、问题排查（需提供系统截图）。 |
|  | 62 | 2.10.2镜像权限控制：支持精细化的镜像访问权限控制，按用户角色、实验室、功能模块分配不同的访问权限，包括只读权限、操作权限、管理权限；支持访问权限的有效期设置，到期自动回收。 |
|  | 63 | 2.10.3操作审计与日志：支持镜像系统的所有操作全程留痕，包括访问时间、访问人员、操作内容、操作结果、IP地址等，生成完整的操作审计日志；支持日志的查询、筛选、导出，确保所有操作可追溯、可审计。 |
|  | 64 | 2.10.4数据隔离与安全:支持镜像系统与生产系统的数据隔离，镜像操作不影响实验室生产系统的正常运行；支持镜像数据的加密传输、加密存储，防止数据泄露；支持离线镜像功能，可在无网络环境下查看镜像数据。 |
|  | 65 | 2.10.5镜像协作功能:支持多用户同时在线查看同一镜像，支持远程标注、截图、文件传输，实现中心与实验室之间的远程技术协作、问题会诊、培训指导。 |
|  | 66 | 2.11 可视化监控模块（编号67至72） |
| ★ | 67 | 2.11.1监控屏配置:配置不少于2台专业监控大屏，单屏尺寸不小于85英寸，用于平台数据可视化展示、实时监控、应急指挥；详细参数（屏幕刷新率：330Hz；屏幕亮度：6000nits；WiFi协议：支持wifi6；运行内存：4G+；硬盘内存：64G+；操作系统：android 16；视频接口：HDMI 2.1 * 4；屏幕分辨率：4k（3840*2160）；个性化需求：支持开发者模式；usb接口：usb3.0 * 2；蓝牙：蓝牙5.4；USB扩展存储：>=2TB；CPU：4核） |
|  | 68 | 2.11.2整体监管总览:通过监控屏总览区域整体的失控情况，失控处理情况及质控上报情况；支持区域整体质控数据的实时汇总展示，包括实验室接入数量、项目总数、当日上报率、失控率、失控处理及时率等核心指标。 |
|  | 69 | 2.11.3分层级监管展示:支持按照整体区域、各实验室、各项目分层级呈现各评价指标当前状态，图形化直观呈现的方式更佳；支持数据下钻分析，从区域总览可下钻到实验室详情，再下钻到项目详情。 |
|  | 70 | 2.11.4快速检索与定位:支持以检索的形式快速查找存在问题的实验室，如上报率过低、失控未处理、质量指标不达标等；支持异常实验室、异常项目的高亮提醒，一键定位详情。 |
|  | 71 | 2.11.5可视化图表展示:支持多种可视化图表类型，包括柱状图、折线图、饼图、散点图、热力图、地图等，直观展示质控数据趋势、分布、对比情况；支持图表的自定义配置、多屏联动、实时刷新。 |
|  | 72 | 2.11.6应急指挥展示:支持突发公共卫生事件、重大质量问题的应急指挥展示，包括事件详情、涉及实验室、影响范围、处置进度、资源调度等信息，实现应急处置的可视化指挥。 |
|  | 73 | 2.12 权限与分级管理模块（编号74至77） |
|  | 74 | 2.12.1分权限管理:质量监测评估报告等内容支持审核审批后发送至区域内各临床实验室，同时支持各区域内各实验室通过平台实验室端下载质量监测评估报告；支持基于角色的权限控制（RBAC），预设管理端、实验室端、审计端、游客端等多种角色，支持角色的自定义、权限的精细化分配。 |
|  | 75 | 2.12.2分级管理:平台支持在现有中心下搭建下一级的子中心，并实现上级中心对下级中心管理情况的监管评价；支持市-县-乡三级分级管理架构，各级中心可管理辖区内的实验室，上级中心可查看、监管下级中心的管理数据与工作情况。 |
|  | 76 | 2.12.3用户管理:支持用户账号的新增、修改、删除、启用/禁用、密码重置等管理；支持用户与实验室、角色的绑定，支持用户登录日志、操作日志的查询、审计。 |
|  | 77 | 2.12.4审批流程管理:支持自定义审批流程，包括报告审核、证书申请、整改确认、公告发布等业务场景的审批流程配置；支持多级审批、会签、或签、驳回、退回等审批节点配置，支持审批进度实时监控、消息提醒。 |
|  | 78 | 2.13 消息互通与协作模块（编号79至82） |
|  | 79 | 2.13.1公告管理:支持管理端发布平台公告、政策通知、培训通知、质控要求等内容，支持按实验室、专业、角色定向发布；支持公告的发布、修改、撤销、置顶、过期管理，支持公告的已读未读统计。 |
|  | 80 | 2.13.2移动端反馈:支持手机端失控报告填写，实验室可通过绑定的微信手机端直接填写失控报告；支持手机端消息接收、告警查看、报告下载、课程学习、在线考试等功能。 |
| ▲ | 81 | 2.13.3失控求助与技术支持:实验室可通过平台实验室端向中心发出失控求助信息（包含失控项目所有数据文件），中心可结合数据信息结合镜像功能给出适当的失控分析建议（需提供系统截图）；支持求助信息的接收、分配、处理、反馈、满意度评价全流程管理，支持技术支持知识库的建设与查询（需提供系统截图）。 |
|  | 82 | 2.13.4内部通讯:支持平台内用户之间的即时通讯，支持单聊、群聊，支持文本、图片、文件、截图等消息类型；支持按实验室、专业、角色创建聊天群，方便业务沟通与技术交流。 |
|  | 83 | 三、平台架构与非功能性要求（编号84至110） |
|  | 84 | 3.1 平台网络数据架构（编号85至88） |
| ★ | 85 | 3.1.1平台架构:采用 B/S 架构，用户通过浏览器即可使用平台功能，无需安装客户端，支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox、Safari）；采用前后端分离架构，支持微服务部署，具备高可用、高可扩展性（需提供佐证材料）。 |
| ★ | 86 | 3.1.2数据传输方式:平台支持以单端口的形式接收专网服务器给出的组织内各医疗机构上传的室内脱敏质控数据；支持HTTPS加密传输，支持VPN专线传输，确保数据传输安全，VPN专线费用由中标方承担（需提供承诺书）。 |
|  | 87 | 3.1.3数据存储架构:采用分布式存储架构，支持结构化数据与非结构化数据的统一存储；支持数据的冷热分离、自动备份、异地灾备，确保数据存储安全、可靠。 |
| ★ | 88 | 3.1.4云服务器:提供永久免费使用的云服务器、服务器软件及服务器运维等（需提供承诺书）。 |
|  | 89 | 3.2 性能要求（编号90至93） |
|  | 90 | 3.2.1响应时间:平台常规页面加载响应时间≤2秒，复杂查询与报表生成页面响应时间≤4秒；API接口响应时间≤500毫秒。 |
|  | 91 | 3.2.2并发能力:支持同时在线用户数≥400个，支持并发操作数≥80个，在高并发场景下平台运行稳定，无卡顿、无数据丢失。 |
|  | 92 | 3.2.3数据处理能力:支持单批次≥100万条质控数据的处理、分析、统计，处理时间≤30秒；支持≥30家实验室的实时数据同步，数据同步延迟≤1分钟。 |
|  | 93 | 3.2.4可用性要求:平台全年可用率≥99.9%，计划外停机时间全年≤8小时；故障恢复时间：一般故障≤30分钟，重大故障≤2小时。 |
|  | 94 | 3.3 数据安全与等保要求（编号95至100） |
| ★ | 95 | 3.3.1等保合规要求:平台须符合《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）三级以上安全要求，项目终验前须通过第三方等保2.0三级测评，并提供测评报告。 |
|  | 96 | 3.3.2数据脱敏与加密:支持对患者隐私数据、实验室敏感数据的脱敏处理，包括姓名、身份证号、手机号、检测结果等敏感信息的脱敏；支持数据传输加密、存储加密，采用国密SM2/SM3/SM4算法，确保数据全生命周期安全。 |
|  | 97 | 3.3.3身份认证与权限控制:支持多因素身份认证，包括账号密码、短信验证码、Ukey、人脸识别等；支持最小权限原则，精细化的权限控制，确保不同用户仅能访问其权限范围内的功能与数据。 |
|  | 98 | 3.3.4安全审计与日志:支持平台所有操作的全程日志记录，包括用户登录、数据访问、数据修改、配置变更、异常操作等，日志保存时间≥1年；支持日志的查询、筛选、导出、审计，确保所有操作可追溯。 |
|  | 99 | 3.3.5数据备份与灾备:支持数据的自动备份，包括全量备份与增量备份，全量备份每周至少1次，增量备份每天至少1次；支持异地灾备，备份数据存储在异地独立机房，确保数据在极端情况下可恢复；支持数据恢复演练，每年至少1次。 |
|  | 100 | 3.3.6安全防护:支持防火墙、入侵检测、入侵防御、病毒防护、Web应用防护等安全防护能力；支持SQL注入、XSS跨站脚本、CSRF跨站请求伪造等常见Web攻击的防护；支持异常流量监控、攻击行为告警、自动阻断。 |
|  | 101 | 3.4 接口与兼容性要求（编号102至106） |
|  | 102 | 3.4.1LIS/HIS系统对接:支持与主流厂商的LIS系统、HIS系统、电子病历系统对接，实现检验数据、患者信息、科室信息、人员信息的自动化同步；提供标准化的API接口，支持WebService、RESTful等接口协议，支持XML、JSON数据格式。 |
|  | 103 | 3.4.2上级平台对接:支持与省级、国家级临床检验质控平台对接，实现室间质评数据、质量指标数据、同质化管理数据的上报与同步；符合上级平台的接口规范与数据标准。 |
|  | 104 | 3.4.3第三方系统对接:支持与短信平台、微信平台、邮件系统、视频会议系统、应急指挥系统等第三方系统对接，实现消息通知、移动端服务、远程协作、应急指挥等功能。 |
|  | 105 | 3.4.4兼容性要求:支持Windows、Linux、Unix等主流服务器操作系统；支持MySQL、Oracle、SQL Server等主流数据库；支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox、Safari），支持Windows、macOS、Android、iOS等终端操作系统。 |
| ★ | 106 | 3.4.5接口费用:如建设过程中涉及接口费用，均由中标方承担（需提供承诺书）。 |
|  | 107 | 3.5 易用性与可扩展性要求（编号108至110） |
|  | 108 | 3.5.1易用性要求:平台界面设计简洁直观，操作流程符合医疗行业业务习惯，降低用户学习成本；提供完整的操作手册、帮助文档、视频教程，支持在线帮助、智能客服；支持界面自定义，用户可根据使用习惯配置首页展示内容、常用功能快捷方式。 |
|  | 109 | 3.5.2可扩展性要求:平台采用模块化、组件化设计，各功能模块松耦合，支持功能模块的快速新增、修改、升级，不影响现有功能的正常运行；提供标准化的二次开发接口与SDK，支持用户根据业务需求进行二次开发；支持实验室接入数量、项目数量、用户数量的线性扩展，满足未来业务发展需求。 |
|  | 110 | 3.5.3合规性要求:平台须符合《医疗机构临床实验室管理办法》《临床实验室定量测定室内质量控制指南》（GB/T 20468-2006）《临床实验室室间质量评价要求》（GB/T 20470-2006）《医疗机构检验结果互认管理办法》等国家、行业相关法律法规、标准规范的要求。 |
|  | 111 | 四、项目实施与服务要求（编号112至125） |
|  | 112 | 4.1 项目实施要求（编号113至115） |
|  | 113 | 4.1.1实施团队要求:投标人须配备专业的项目实施团队，包括项目经理、需求分析师、系统架构师、开发工程师、测试工程师、实施工程师、培训师等核心岗位人员；项目团队核心人员须具有同类项目实施经验，提供相关证明材料。 |
|  | 114 | 4.1.2实施计划要求:投标人须制定详细的项目实施计划，包括需求调研、系统设计、开发部署、测试验收、上线试运行、培训交付等阶段的时间安排、里程碑节点、交付成果、责任人；项目实施计划须经甲方确认后执行。 |
|  | 115 | 4.1.3交付成果要求:项目终验时须交付完整的项目成果，包括但不限于：1. 平台软件安装包、部署包、源代码；2. 需求规格说明书、系统设计文档、数据库设计文档、测试计划、测试报告、操作手册、运维手册、应急处置预案；3. 项目实施计划、项目周报、项目验收报告；4. 培训课件、培训记录、考核结果；5. 第三方等保测评报告、安全测评报告。 |
|  | 116 | 4.2 培训服务要求（编号117至120） |
|  | 117 | 4.2.1培训对象:培训对象包括甲方管理端操作人员、各实验室端操作人员、系统运维人员，确保所有使用人员都能熟练掌握平台的操作与使用。 |
|  | 118 | 4.2.2培训内容:培训内容包括但不限于：平台整体架构、功能模块介绍、操作流程、常见问题处理、系统运维、故障排查、应急处置等；针对不同培训对象制定个性化的培训课程。 |
|  | 119 | 4.2.3培训方式:采用线上培训+线下培训相结合的方式，包括集中授课、现场实操、视频教学、在线答疑、一对一指导等；支持培训课件、视频教程的永久回放，方便用户随时学习。 |
|  | 120 | 4.2.4培训考核:培训完成后须对培训对象进行考核，考核分为理论考试与实操考试，考核通过率须达到100%；考核不通过的人员须进行二次培训，直至考核通过。 |
|  | 121 | 4.3 售后服务与运维要求（编号122至125） |
|  | 122 | 4.3.1质保期要求:项目终验合格后，提供不少于1年的免费质保期，质保期内提供7×24小时免费技术支持服务，包括系统维护、故障排查、bug修复、功能优化、数据备份等服务。 |
|  | 123 | 4.3.2故障响应要求:提供7×24小时技术支持热线、远程技术支持服务；故障响应时间：一般故障≤30分钟响应，2小时内解决；重大故障≤15分钟响应，4小时内解决；现场服务要求：远程无法解决的故障，24小时内到达现场处理。 |
|  | 124 | 4.3.3运维服务内容:质保期内提供以下运维服务：1. 定期巡检：每月至少1次系统巡检，包括服务器、数据库、应用系统、网络设备的运行状态检查，出具巡检报告；2. 数据备份：按照备份策略定期执行数据备份，确保备份数据可用；3. 系统优化：根据系统运行情况与用户需求，进行系统性能优化、功能优化；4. 版本升级：提供平台的版本升级服务，包括功能升级、安全补丁升级；5. 技术咨询：提供7×24小时技术咨询服务，解答用户使用过程中的问题。 |
|  | 125 | 4.3.4质保期后服务:质保期届满后，投标人须提供长期的技术支持服务，提供明确的服务方案与收费标准，确保平台的长期稳定运行；优先响应甲方的服务需求，提供与质保期内同等质量的技术支持服务。 |
| 注：1.“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效； |  |  |

（三）综合评审表

| 评审因素 |  | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格得分 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 技术部分 （54分） | 技术参数响应 | 所有标“▲”项一般技术参数指标完全响应招标文件要求的得24分，每有一项不满足或负偏离扣2分，分值扣完为止。（共计12项）。 | 24分 |
|  | 项目整体方案 | 投标人需提供项目整体方案，包括但不限于项目现状、项目建设目标、项目建设原则、建设内容、总体框架及整体规划等内容。 提供方案者得基础分7分。 额外加分标准： （1）方案内容合理、全面且详细、专业可行，得3分； （2）方案内容相对完整，基本满足项目要求，得2分； （3）方案内容存在缺项，不能全部满足项目要求，得1分; （4）不提供，不得分。 | 10分 |
|  | 项目实施及管理方案 | 投标人需提供项目实施方案，包含但不限于实施思路、人员分工、实施计划、实施步骤、风险控制、上线方案、验收方案、质量保障方案等内容。提供方案者得基础分7分。 额外加分标准： （1）方案内容合理全面，能完全满足或优于项目要求，得3分； （2）方案相对完整，基本满足项目要求，得2分； （3）方案存在缺项，不能全部满足项目要求，得1分; （4）不提供，不得分。 | 10分 |
|  | 售后服务能力 | 投标人需提供售后服务保障方案，包含但不限于：1.服务范围；2.服务保证；3.人员配备；4.保障措施；5.服务体系；6.维修响应时效等内容。提供方案者得基础分7分。 额外加分标准： （1）方案内容合理符合采购需求，全面且详细、专业可行，得3分； （2）方案相对完整，基本满足项目要求，得2分； （3）方案存在缺项，不能全部满足项目要求，得1分; （4）不提供，不得分。 | 10分 |
| 商务部分（16分） | 投标人同类项目业绩案例 | 投标人需提供2023年6月1日至今同类医疗检验质控平台项目业绩证明材料，每提供一份真实有效业绩证明材料得3分，本项最高得9分。 注：(上述业绩均需提供业绩合同扫描件和中标通知书扫描件，并加盖投标人单位公章， 日期以合同签订时间为准，同一业主的续签合同视为1份业绩不重复计算。) | 9分 |
|  | 实施团队 | 1.项目经理：具有5年(含)以上同类或类似项目建设经验且主导过3个以上医疗机构医学检验同质化平台项目建设经验(需提供项目验收报告或客户证明材料)；项目实施期间项目经理不得随意更换且须全程驻采购人要求地点实施（需提供承诺函并加盖投标人单位公章）。上述2项同时提供得3分，提供不全或不提供的不得分。 2.项目成员(除项目经理外至少2人）：应具有3年(含)以上 同类或类似项目建设经验，参与2个以上医疗机构医学检验同质化平台项目的实施经验，项目实施期间项目组成员须驻场实施。（需提供项目组成员工作证明材料和 驻场实施承诺函并加盖投标人单位公章），提供得2分，提供不全或不提供的不得分。 | 5 |
|  | 培训服务 | 针对医院操作人员提供免费实操培训、常态化答疑指导，配套培训手册、操作教程。提供系统培训方案者得2分，提供不全或不提供的不得分。 | 2 |
| 合 计 |  |  | 100分 |

- 三、资格审查表

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查投标人2024年或2025年度经会计事务所出具的财务审计报告； （2）审查投标人基本开户行的开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 以上两项投标人选择其中一项提供即可。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函； 2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
|  | 其他资质要求 | （如有） |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
|  |  | 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
|  |  | 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

- 第二章 投标人须知

- 一、报名须知

- （一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

- 1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。

- 2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。

- （邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

- （二）招采地点：

- 市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

- 二、响应文件

- （一）响应文件的构成及编制要求

- 响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

- （二）编制要求

- 响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

- （三）投标报价

- 1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

- 2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

- 3.对报价的计算错误按以下原则修正：

- 3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 4.投标报价出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 三、开标

- 1.开标异议

- 供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

- 2.投标无效情形

- 评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

- 3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

- （2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

- 说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。

- 4.中标通知书发放

- 我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

- 四、质疑

- （一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

- （二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

- （三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。

- 对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

- （四）质疑电话

- 纪检监察室   电话：0477-8367180

- 五、投标失信行为黑名单制度

- 见下页

- 投标失信行为黑名单制度

- 为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

- （一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

- 黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

- 1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

- 2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

- 3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

- 4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

- 5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

- 6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

- 7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

- 8.经我院认定的其他投标不良行为。

- （二）处罚措施

- 1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

- 以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

- 三、本制度自下发之日起实施。

- 六、合同签订

- 中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

- 第三章 响应文件格式与要求

- 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，且应不少于目录中要求的内容。

- 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。

- 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。

- 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。

- 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。

- 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

（封面）

鄂尔多斯市中心医院院内采购项目响应文件

投标项目名称

（正本/副本）

投标供应商：

联系人:

联系电话:

年   月   日

- 目录

- 一、投标承诺书....................................................

- 二、开标一览表.....................................................

- 三、报名产品详细情况表.............................................

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................

- 五、投标供应商基本情况表...........................................

- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

- 十、业绩证明材料...................................................

- 十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

- 十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

- 十三、技术偏离表....................................................

- 十四、综合评审各项要求..............................................

- 十五、其它..........................................................

- 投标承诺书

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 本投标人已详细阅读了                   项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

- 2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

- 3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

- 4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

- 5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

- 6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

- 7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

- 投标供应商：            (盖公章)

- 法定代表人(或授权委托人)：            (签字)

- 日期：   年    月    日

- 开标一览表

- 开标一览表

投标供应商：

项目名称：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。

2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

3、格式、内容和签署、盖章必须完整。

4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日

分项报价表（如有）

三、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                               （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标供应商：                       （单位公章）

年      月       日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位    姓名    参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

授权委托人身份证正面

授权人（法定代表人）身份证正面

授权委托人身份证反面

授权人（法定代表人）身份证正面

投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

______年_____月_____日

- 五、投标供应商基本情况表

- （营业执照复印件）

- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

- 我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

- 特此声明。

- 投标供应商：            （加盖公章）

- 年   月   日

- 十、业绩证明材料（如有）

- 十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）

- 参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

- 书面声明函

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 我单位              （投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

- 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

- 投标供应商(加盖公章）：

- 法定代表人（印章或签字）：

- 日  期：＿＿年＿＿月＿＿日

- 十二、主要商务要求承诺书

- 我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

- 如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

- 特此承诺。

- 投标供应商：             （加盖公章）

- 年    月    日

- 十三、技术参数偏离表

| - 序号 | - 参数性质（是否标★） | - 招采技术参数与要求 | - 投标人提供响应内容 | - 偏离程度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

- 综合评审各项要求

- 十五、其它