## 报价
康巴什部妇产科早孕中心改造项目报价表
分部名称：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
拆除
1 | 早孕中心柜体拆除 | 1.处置室拆除下柜 2.含垃圾外运， | ㎡ | 4.5 |  | 0
2 | 台面拆除 | 1.拆除的基层类型:窗台面拆除 2.垃圾外运 | ㎡ | 16.2 |  | 0
3 | 旧护墙板拆除 | 1.拆除的基层类型:底层及面层 2.垃圾外运 | ㎡ | 25 |  | 0
4 | 旧顶拆除 | 1.吊顶拆除 2.垃圾外运 | ㎡ | 27.5 |  | 0
拆除小计 | [5 empty] | 0
装饰
1 | 墙面顶面喷刷涂料 | 1.现有墙面刮白修补，刮腻子.乳胶漆两遍。 | ㎡ | 592 |  | 0
2 | 窗台台面更换 | 1.B超室 2.石英石 | 延米 | 23 |  | 0
3 | 广告灯箱 | 1.软膜卡布灯箱 | 项 | 1 |  | 0
4 | 软体广告 | 1.咨询室2面墙，走廊一面墙 2.文化墙 | ㎡ | 15 |  | 0
5 | 墙面广告字体 | 1.多学科联合诊疗室（Multidisciplinary Team） 2.妇产科、早孕关爱中心等 | 项 | 1 |  | 0
6 | 包管道 | 1.龙骨打底 2.石膏板饰面 | 根 | 6 |  | 0
7 | 会诊中心吊顶 | 1.双层石膏板吊顶 2.包含造型、窗帘盒 3.包含龙骨吊架等辅料 | ㎡ | 27.5 |  | 0
8 | 墙面装饰墙板 | 1.墙板：面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm木饰面防撞板，高强基石膏板打底； 2.包含造型龙骨、辅料 | ㎡ | 14.8 |  | 0
9 | 隔断 | 1.隔断，向阳背面采用氟碳喷漆铝板或岩棉夹芯彩钢板，正面高强基石膏板 2.含保温材料、龙骨 | ㎡ | 23.6 |  | 0
10 | 筒灯灯更换 | 1.大厅筒灯更换 2.原应急灯具适配新应急灯具 | 个 | 50 |  | 0
11 | 电路改造 | 1.改造区域强弱电改造 2.会诊中心吊顶灯具，全屋灯带，轨道射灯2趟，造型灯4条，眼灯7个。 3.护士台背景墙灯具 | 项 | 1 |  | 0
12 | 洗手盆移动位置 | 1.水管路移位， 2.安装新洗手盆一套 | 项 | 1 |  | 0
13 | 柜体 | 置物柜 | ㎡ | 3.6 |  | 0
14 | 窗帘 | 含轨道 | ㎡ | 12 |  | 0
15 | 导诊台 | 定制电解质钢板亚克力大理石 | 个 | 1 |  | 0
16 | 分诊桌 | 定制带侧面柜体，可移动 | 个 | 1 |  | 0
装饰小计 | [5 empty] | 0
消防
| 喷淋头 | 喷淋头移位 | 项 | 1 |  | 0
| 烟感 | 1.拆除和恢复烟感 2.包含接线，系统编码 | 项 | 1 |  | 0
消防小计 | [5 empty] | 0
设备及家具
1 | 等候区休闲沙发 | 每组3米 共计9组 | 组 | 12 |  | 0
2 | 早孕中心沙发 | 1.单人位休闲沙发2个，休闲茶几1个 | 组 | 1 |  | 0
3 | 办公桌 | 1. 1.2米办公桌 | 套 | 2 |  | 0
4 | 会诊中心会议折叠桌 | 可移动可组合会议桌 | 套 | 9 |  | 0
5 | 椅子 | 办公椅 | 套 | 16 |  | 0
6 | 一体化会议屏 | 1.嵌入式98/100寸 2.参数详见技术参数要求 | 套 | 1 |  | 0
7 | 空调 | 1.天花式变频空调 2.包含铜管线路25米 | 套 | 1 |  | 0
8 | 沙发椅 | 1.手动坐躺 | 个 | 8 |  | 0
设备及家具小计 | [5 empty] | 0
1 | 暂列金 | 包含设计专项暂列金2500元 | 项 | 1 | 8500 | 8500
小计 | [5 empty] | 8500
合计 | [5 empty] | 8500
税金、规费（根据公司性质可自由选择比例） | [5 empty] | 765
总 计 | [5 empty] | 9265
说明：1.清单内未体现的安装、辅料直接包含到主材里，报价时一并考虑。