| 鄂尔多斯市中心医院会议室改造项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价格 | 工艺及材料 |
| 1 | 人工拆除及清运下楼 | 项 | 1.0 |  |  | 4-5个工 |
| 2 | 垃圾清运处理 | 项 | 1.0 |  |  | 2-3车（三轮车） |
| 3 | 阻燃石膏板天花造型吊顶 | 平米 | 87.0 |  |  | 螺纹吊杆+轻钢轮毂/木龙骨打底、双层阻燃石膏板造型吊顶安装 |
| 4 | 防撞饰面板/格栅板整装墙面 | 平米 | 121.0 |  |  | 墙面用防撞木饰面板结合实木格栅板、厚度：8mm规格：1200*2800 |
| 5 | BV-4mm2铜芯线 | 米 | 1.0 |  |  | 4mm国标线 |
| 6 | 1.5平国标护套线 | 卷 | 1.0 |  |  | 1.5国标线 |
| 7 | 筒灯 | 个 | 36.0 |  |  | 8W 3500K |
| 8 | coB灯带 | 米 | 30.0 |  |  |  |
| 9 | 五孔插座 | 个 | 8.0 |  |  | 1.公牛专业插座。 |
| 10 | 双开开关 | 个 | 2.0 |  |  | 1.公牛专业双开开关。 |
| 11 | 强弱电人工布线安装费用 | 平米 | 87.0 |  |  | 包含 新吊顶布线、灯具安装、音响设备线路安装改造、电子屏安装、会议电视安装 |
| 12 | 顶面刮白、乳胶漆 | 平米 | 87.0 |  |  | 石膏补平、刮腻子两遍、乳胶漆一遍 |
| 13 | “鄂尔多斯市中心医院+LG”迷你发光字 | cm | 400.0 |  |  | 亚克力迷你发光字安装 |
| 14 | 3匹空调吊机2台（包含2台外机） | 套 | 2.0 |  |  | 3匹天花机、一拖一机型 |
| 15 | 现场施工保护措施及物料 | 项 | 1.0 |  |  | 石膏板铺设做地面保护、设备保护 |
| 16 | 机构胶、发泡胶、螺丝钉等辅料 | 项 | 1.0 |  |  | 机构胶、发泡胶、螺丝钉等施工辅料 |
| 17 | 垃圾清运及打扫卫生 | 项 | 1.0 |  |  | 倾倒垃圾、打扫卫生 |
| 18 | 创维会议专用电视 | 套 | 1.0 |  |  | 购置、安装（触摸智能） |
| 19 | 转椅 | 把 | 22.0 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：本清单需填写完整随报价单共同密封，作为报价单的一部分。