	鄂尔多斯市中心医院会议室改造项目清单

	

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价格
	工艺及材料

	1
	人工拆除及清运下楼
	项
	1.0 
	
	
	4-5个工

	2
	垃圾清运处理
	项
	1.0 
	
	
	2-3车（三轮车）

	3
	阻燃石膏板天花造型吊顶
	平米
	87.0 
	
	
	螺纹吊杆+轻钢轮毂/木龙骨打底、双层阻燃石膏板造型吊顶安装

	4
	 防撞饰面板/格栅板整装墙面
	平米
	121.0 
	
	
	墙面用防撞木饰面板结合实木格栅板、厚度：8mm规格：1200*2800

	5
	BV-4mm2铜芯线
	米
	1.0 
	
	
	4mm国标线

	6
	1.5平国标护套线
	卷
	1.0 
	
	
	 1.5国标线

	7
	筒灯
	个
	36.0 
	
	
	8W 3500K 

	8
	coB灯带
	米
	30.0 
	
	
	

	9
	五孔插座
	个
	8.0 
	
	
	1.公牛专业插座。

	10
	双开开关
	个
	2.0 
	
	
	1.公牛专业双开开关。

	11
	强弱电人工布线安装费用
	平米
	87.0 
	
	
	包含 新吊顶布线、灯具安装、音响设备线路安装改造、电子屏安装、会议电视安装

	12
	顶面刮白、乳胶漆
	平米
	87.0 
	
	
	石膏补平、刮腻子两遍、乳胶漆一遍

	13
	“鄂尔多斯市中心医院+LG”迷你发光字
	cm
	400.0 
	
	
	亚克力迷你发光字安装

	14
	3匹空调吊机2台（包含2台外机）
	套
	2.0 
	
	
	3匹天花机、一拖一机型

	15
	现场施工保护措施及物料
	项
	1.0 
	
	
	石膏板铺设做地面保护、设备保护

	16
	机构胶、发泡胶、螺丝钉等辅料
	项
	1.0 
	
	
	机构胶、发泡胶、螺丝钉等施工辅料

	17
	垃圾清运及打扫卫生
	项
	1.0 
	
	
	倾倒垃圾、打扫卫生

	18
	创维会议专用电视
	套
	1.0 
	
	
	购置、安装（触摸智能）

	19
	转椅
	把
	22.0 
	
	
	

	总计
	
	



[bookmark: _GoBack]注：本清单需填写完整随报价单共同密封，作为报价单的一部分。
