## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 强电工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：康巴什部静配中心净化提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
开关、接地
1 | 030413013001 | 单联单控暗开关 | 1.名称：单联单控暗开关 2.规格：250V,10A 3.安装形式：暗装 |  | 套 | 2
2 | 030413013002 | 音量调节开关 | 1.名称：音量调节开关 2.安装形式：暗装 |  | 套 | 1
空调自控系统
3 | 030405004002 | 空调自控系统 | 1.名称：配管 2.规格：含空调自控柜，配套软件、传感器等 |  | 套 | 1
4 | 030412003001 | 钢制桥架 | 1.名称：钢制桥架 2.规格：100*100 |  | m | 6.6
5 | 030409001001 | 空调机组电缆 | 1.名称：电缆 2.规格：WDZB-YJY-5*16 |  | m | 60
6 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG50 |  | m | 60
7 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20 |  | m | 211.04
8 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25 |  | m | 273.09
9 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 |  | m | 13.31
10 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：WDZ-BYJ-2.5 3、管内穿线 |  | m | 504.18
11 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：WDZ-BYJ-4 3、管内穿线 |  | m | 136.72
12 | 030412004003 | 控制线 | 1.名称：控制线 2.规格：WDZ-RYY-2*1.0 3、管内穿线 |  | m | 131.29
13 | 030412004004 | 控制线 | 1.名称：控制线 2.规格：WDZ-RYYSP-4*1.0 3、管内穿线 |  | m | 367.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：康巴什部静配中心净化提升改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030412004005 | 控制线 | 1.名称：控制线 2.规格：WDZ-RYY-7*1.0 3、管内穿线 |  | m | 50.37
本页小计
合 计