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第1章 项目信息

一、商务条款                                 货币单位：元
	序号
	名称
	单位
	数量
	预算总价

	1
	康部眼科材料项目
	批
	若干
	102745

	
	总价合计
	102745

	2
	交付使用时间
	合同签订后10日内送货到指定施工现场

	3
	质保期
	1年

	4
	付款方式
	验收合格后60日内付款

	5
	交付地点
	鄂尔多斯市中心医院



2、 项目概况
（1） 项目基本情况介绍： 我院康部眼科拟申报内蒙古自治区视力残疾儿童定点康复服务机构，根据准入标准要求，需配备儿童盲杖、盲文标识等专用材料。
（2）技术参数和要求（功能和质量）
	编号
	产品名称
	参数性质
	技术参数和要求

	1
	盲文汉字对照认知图谱
	★
	盲文、汉字、偏旁部首、音标均为对照展示。方便训练使用

	2
	盲文几何图形对照认知图谱
	
	盲文、可触摸几何图形、图形解析标识均为对照展示，方便训练使用。

	3
	盲文英文对照认知图谱
	
	盲文、英文字母、英文单词均为对照展示，方便训练使用

	4
	盲文车辆对照认知图谱
	
	盲文、可触摸车辆图形、车辆解析标识均为对照展示，方便训练使用

	5
	盲文植物对照认知图谱
	
	盲文、可触摸植物图形、植物解析标识均为对照展示，方便训练使用

	6
	低视力训练图谱
	
	1.材质：亚克力
2.能进行手眼协调评估、视觉记忆训练、视觉辨认训练、视觉定位训练、视觉跟踪训练
3.图谱中有各种颜色的视觉导线实线，虚线，弧线，折线，波浪线等
4.8块为一组
5.尺寸：70*50cm。

	7
	光箱
	
	1.主要功能：用于远用视觉注视训练；
2.标识；场站标识、应急标识、数字标识等
4.材质：亚克力、铝合金；
5.尺寸：40*60cm
6.每套不少于4个灯箱。

	8
	色觉敏感辨认卡
	★
	1.数字、小写字母、大写字母、符号、汉字5张。
2.每张图卡按色觉敏感度依次由浅及深。
3.尺寸：35cm*22cm
4.材质：PVC

	9
	视觉记忆卡
	★
	1.12生肖，每个生肖5张,共计60张
2.每个生肖5张图卡按照敏感度依次由浅及深。
3.尺寸：10cm*10cm
4.材质：亚克力

	10
	训练器具
	
	包括包括视力球、88 轨道、上下转盘、茶壶组合、穿衣女孩小抓手、插套筒、大串珠、思维训练分类、打擂台、托球、大龙球、大直筒。

	11
	儿童盲杖
（0-6岁）
	
	1.产品组成：手柄、杖体、橡皮筋和杖尖
2.性能参数：                                            
1）手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，手柄上端装有弹性腕带，不易从手中滑落
2）折叠连接部件连接牢固，具有防松动装置
3）杖尖采用旋转头设计，通过自发电装置，使滚轮内置LED灯发出彩色警示光；适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换
4）三折叠，折叠和打开及使用安全，无卡滞现象               
3.规格：
1）整杖长度：100cm
2）杖体直径：13mm，管壁厚度1mm 
3）折叠后长度：28cm-35cm
4）手柄最小长度：≥ 150mm
4.材质：
1）杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度
2）手柄材质采用ABS工程塑料，无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘
3）杖尖采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘
4）节头部分采用ABS塑胶，铝合金管合成结构
5.包装：配有独立包装袋

	12
	儿童盲杖
（0-6岁）
	★
	杆身采用电镀铝合金

	13
	儿童盲杖
（6-12岁）
	
	1.产品组成：手柄、杖体、橡皮筋和杖尖
2.性能参数：                                            
1）手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，手柄上端装有弹性腕带，不易从手中滑落
2）折叠连接部件连接牢固，具有防松动装置
3）杖尖采用旋转头设计，通过自发电装置，使滚轮内置LED灯发出彩色警示光；适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换
4）四折叠，折叠和打开及使用安全，无卡滞现象               
3.规格：
1）整杖长度：125cm
2）杖体直径：13mm，管壁厚度1mm 
3）折叠后长度：28cm-35cm
4）手柄最小长度：≥ 150mm
4.材质：
1）杆身均贴有反光膜，反光色不低于四级反光膜亮度
2）手柄材质采用ABS工程塑料，无毒、无害、抗菌、无异味、防滑、绝缘
3）杖尖采用尼龙加纤维，耐磨、绝缘
4）节头部分采用ABS塑胶，铝合金管合成结构
5.包装：配有独立包装袋

	14
	儿童盲杖
（6-12岁）
	★
	杆身采用电镀铝合金

	15
	盲文标志标识
	
	1.材质：亚克力
2.包含康复室、训练室、评估室、饮水机、显示屏、卫生间等，根具环境定制。

	16
	盲文标志标识
	★
	3.汉字、盲文对照展示

	17
	明盲对照无障碍导图
	★
	辅助视力障碍儿童了解掌握定向行走的训练环境，提升训练效果
1.采用汉字、盲文、3D平面触摸、高色彩对比等方式制作。

	18
	明盲对照无障碍导图
	
	辅助视力障碍儿童了解掌握定向行走的训练环境，提升训练效果
2.符合医院、康复中心、公共服务机构等公共活动区域的无障碍规范要求。
3.材质：亚克力，尺寸：100cm*80cm
4.依据客户场地定制。
5.配有实木板材展示台。材质符合环保国标。

	19
	盲道
	
	1.材质：PVC
2.规格：30*30  9米
3.包含人工、安装、胶水等辅材

	20
	手持电子助视器（2x-32x）
	
	1.放大倍数:2x-32x
2.色彩模式:26种高度对比色
3.镜头:侧置摄像头，辅助学龄前低视力儿童考试
4.省电模式:该机器在静置3分钟后自动关闭
5.电池:可充电锂电池,续航时间3小时
6.电源充电器:输入110-240V,输出5V/1A
7.充电时间:4-6小时

	21
	手持电子助视器（2x-32x）
	★
	8.屏幕:3.5英寸TFT彩色宽液晶屏

	22
	手持电子助视器（2x-64x）
	
	1.放大倍数:2x-64x
2.色彩模式:真彩和30种高度对比色
3.镜头:侧置摄像头，辅助低视力儿童考试
4.省电模式:该机器在静置3分钟后自动关闭
5.支持FM收音机
6.支持语音助手
7.电池:可充电锂电池,续航时间3小时
8.电源充电器:输入110-240V,输出5V/1A
9.充电时间:4-6小时
10.整机重量:约167 克(不含电池)

	23
	手持电子助视器（2x-64x）
	★
	11.屏幕≥4.3英寸TFT彩色宽液晶屏

	24
	手持电子助视器（2.5X-19X）
	★
	1、屏幕≥5.5寸,分辨率1280*720p,亮度可调节。
2、支持无障碍无线充电模，方便视力障碍儿童使用。

	25
	手持电子助视器（2.5X-19X）
	
	3、1300万像素，远近两用，自动对焦。
4、标配可折叠支架，支持书写。
5、放大倍率2.5X-19X。
6、真彩模式和10种高对比度色彩
7、可拍照及保存图片，最大可存400张
8、LED灯4种可调节模式
9、续航时间约4小时
10、有线充电约3小时，无线充电约4小时
11、输入100-240V,输出5V/2.5A
12、Type-C:充电/连接电脑导出图片、升级程序Micro 13、HDMI-OUT:连接显示器、电视
14、机器160mm*80mm*1lmm无线充电底座   12cm*12cm*2cm
15、整机约228g,无线充电底座约92g

	26
	儿童近用镜
	★
	1.镜片采用超薄菲涅尔镜片
2.镜片顶焦度10D
3.镜架材质：金属
4.适合残余视力在0.05-0.3之间的低视力儿童佩戴

	27
	儿童近用镜
	★
	1.镜片采用超薄菲涅尔镜片
2.镜片顶焦度16D
3.镜架材质：金属
4.适合残余视力在0.05-0.3之间的低视力儿童佩戴

	28
	儿童近用镜
	★
	1.镜片采用超薄菲涅尔镜片
2.镜片顶焦度18D
3.镜架材质：金属
4.适合残余视力在0.05-0.3之间的低视力儿童佩戴

	29
	儿童近用镜
	★
	1.镜片采用超薄菲涅尔镜片
2.镜片顶焦度20D
3.镜架材质：金属
4.适合残余视力在0.05-0.3之间的低视力儿童佩戴

	30
	中距离望远镜
	
	1.适用于低视力儿童看黑板使用
2、放大倍率：2.0倍， 可微调,前后物镜左右镜片非分离式;
3、.重量：不高于40克；
4、最远可清晰观察3米处目标物； 
5、镜片尺寸：35mm；  
6、材质：PP；PC、PMMA；
7、具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘。
8、包装材质：防护袋。

	31
	远距离望远镜
	
	1.适用于低视力儿童看电视、观影使用
2、成像清晰，无出现成像弯曲、发毛、边缘带色；
3、无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等；
4、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等；
3、放大倍率：2.8倍。
4、屈光度：-12D~+5D，
5、调焦方式：双目镜调焦，调焦灵活方便。

	32
	单筒望远镜
	
	1.放大倍率：6倍
2.镜片材质：光学玻璃

	33
	放大镜
	
	1.镜片倍率：约3倍
2.成像倍率：约5倍-7倍
3.镜片直径：约7cm 
4.光源：白色LED灯x3
5.电源：聚合物锂电池 电流3.7V 电流180mAh USB可充电 
6.充电时间：约2小时
7.充电方式：USB端口或DC5V 2A以下
8.工作方式：可支持用充电边阅读
9.工作时间：单次充电可持续工作大约3-5小时
10.开关设计：触控开关+ 常亮开关 + 无极调光

	34
	柱面
	
	1.材质：亚克力
2.放大倍率：5倍
3.尺寸：150mm

	35
	低视力滤光镜
	
	1、 镜架采用防漏光的眉瞻设计，可有效阻挡来自顶部的有害光线进入眼睛。
2、镜架具有侧窗设计，具有滤光作用的同时还可保证最开阔视野。 
3、可以在带着眼镜的情况下再套上滤光镜使用。
4、镜片无度数。
5、镜片采用多层涂层设计：防水、防油污、耐冲击。
6、偏振方向角度偏差小于3°。
7、镜架采用弹性记忆材质设计。
8、镜片偏振效率指标不低于99%。
9、镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波95%以上。
10、适合不同眼疾的低视力者使用。

	36
	盲表
	★
	1、材质：锌合金表壳、表带为金属、电子机芯，不锈钢表扣，不锈钢底盖；
2、三针显示时间和语音报时功能，生活防水；
3、清晰语音播报；
4、具有报时/贪睡功能；
5、具有闹钟功能；
6、具有整点报时。

	37
	低视力助写板
	
	1.适合低视力书写，锻炼书写习惯，避免串行。
2.规格：A4
3.材质：塑料

	38
	盲文写字板
	★
	1、6*20行，铝合金盲文写字板；适合3-7岁盲童书序使用

	39
	盲文写字板
	
	2、尺寸（cm）：长*宽*高15.5x6.5x0.2，（允许误差±20%）；
3、材质：铝合金；
4、重量：约40g。
5、配置写字笔1支

	40
	盲文写字板
	
	1.27行30方，适合7岁以上盲文书写使用
2.材质：塑料
3.配置写字笔1支

	41
	远近两用助视器
	★
	1.主机与显示器一体化设计，可看远、看近、看自己；
2.镜头可垂直上下90°，水平旋转270度；

	42
	远近两用助视器
	
	3.24寸高清液晶显示器，分辨率1920*1080；
4.高清11倍光学变焦镜头，镜头有保护盖；
5.标准放大倍率：1-72倍，增强放大倍率：81-300倍；
6.色彩标准模式：19种，精简模式5种；
7.色彩模式具有一键复位功能。
8.具有5种阅读辅助线：遮屏、横辅助线、竖辅助线、横向遮屏、竖向遮屏，辅助线可调节编辑；
9）.依据白内障、青光眼、视神经萎缩、白化病等不同视力障碍，对比度10级可调
10.具有冻结、拍照功能；
11.具有图像）存储功能，可对相册中的图片进行放大、缩小、改变色彩模式、查找、删除；
12.具有一键恢复出厂设置功能；
13.HDMI外接高清接口；
14.配有辅助阅读台：阅读台尺寸360mm*240mm*10mm；
15.机身尺寸：540mm*302mm*626mm；
16.重量：6.9Kg±0.1Kg；
17.电源适配器：输入220V; 输出19V/3A

	43
	LED型标准对数5m
	
	HL-02-01
检查距离：5m
功率：12VA
产品尺寸：620x280x25mm
LED额定寿命：50000H

	44
	验光镜片箱
	
	266A塑料边框
26m/36mm通光大孔径，外径38mm
标准装箱数:266pcs
测量范围:球镜0.12-20.00DS
柱镜0.12-6.00DC
校镜0.5-8.0人

	45
	服务要求
	★
	所有材料完成指定地点安装。需提供承诺函。

	46
	报价
	★
	报价为落地综合单价，包含主材、配件、包装、运输、装卸、税费、质保、技术指导等全部费用，我院不再支付其他费用。需提供承诺函。

	“参数性质”标“★”表示此参数为主要技术参数，任意一条不满足或负偏离则导致响应无效。






















三、资格审查表
	



资格性审查

	具有独立承担民事责任的能力
	审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）审查投标人2024年或2025年度经会计事务所出具的财务审计报告；
（2）审查投标人基本开户行的开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
以上两项投标人选择其中一项提供即可。

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）
2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）
注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函；
2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准）

	
	其他资质要求
	（如有）

	
	投标承诺书及法人授权委托书
	符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等）

	
	开标一览表
	符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等）

	
	响应文件规范性、符合性
	响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。

	
	主要商务条款
	满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。

	
	附加条件
	响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。

	
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求）

	
	技术部分实质性内容
	明确所投全部货物的产品品牌、型号。

	
	
	主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。

	
	
	技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。

	
	投标报价
	只能有一个有效报价且不超过采购预算。

	
	其他要求
	招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。



第二章 投标人须知
一、报名须知
（一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）
1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。
2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。
（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）
（二）招采地点：
市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室  
二、响应文件
（一）响应文件的构成及编制要求
响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。
（二）编制要求
响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。
（三）投标报价
1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。
2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。
3.对报价的计算错误按以下原则修正：
3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。
4.投标报价出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：
4.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
4.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
4.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
三、开标
1.开标异议
供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。
2.投标无效情形
评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。
3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；
（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；
 说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。
4.中标通知书发放
我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。
四、质疑
（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。
（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。
对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。
 （四）质疑电话
     纪检监察室   电话：0477-8367180 
 五、投标失信行为黑名单制度
见下页


























投标失信行为黑名单制度
为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。
（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。
黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。
1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。
2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。
3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。
4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。
5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。
6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。
7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。
8.经我院认定的其他投标不良行为。
（二）处罚措施
1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。
2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。
3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。
以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。
三、本制度自下发之日起实施。
六、合同签订
中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

















第三章 响应文件格式与要求
1． 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，且应不少于目录中要求的内容。
2． 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。
3． 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。
4． 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。
5． 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。
6． 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。
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（封面）
鄂尔多斯市中心医院院内采购项目响应文件
          

投标项目名称
（正本/副本）




投标供应商：

联系人:

联系电话:
 
     年   月   日
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投标承诺书
致：鄂尔多斯市中心医院
本投标人已详细阅读了                   项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：
1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；
2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；
3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；
4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。
5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。
6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。
7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标供应商：            (盖公章)

法定代表人(或授权委托人)：            (签字)

日期：   年    月    日






2、 开标一览表
开标一览表

投标供应商：
项目名称：
	投标总报价（元）
	交付使用时间
	质保期（年）

	大写：
	
	

	小写：
	
	



说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。
      2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。
      3、格式、内容和签署、盖章必须完整。
    4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。




法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日



分项报价表
	序号
	产品类别
	产品名称
	单位
	预估数量
	预算单价
	预算金额
	投标单价
	投标小计

	1
	视功能补偿训练：
阅读触摸感知功能训练
	盲文汉字对照认知图谱
	套
	1
	600
	600
	
	

	2
	
	盲文几何图形对照认知图谱
	套
	1
	600
	600
	
	

	3
	
	盲文英文对照认知图谱
	套
	1
	600
	600
	
	

	4
	
	盲文车辆对照认知图谱
	套
	1
	600
	600
	
	

	5
	
	盲文植物对照认知图谱
	套
	1
	600
	600
	
	

	6
	
	盲文书
	本
	20
	60
	1200
	
	

	7
	视功能补偿训练:
追视功能训练
	低视力训练图谱
	套
	1
	6000
	6000
	
	

	8
	视功能补偿训练：
注视功能训练
	光箱
	套
	1
	9600
	9600
	
	

	9
	视功能补偿训练
手脑协调训练
	训练器具
	套
	1
	3600
	3600
	
	

	10
	视功能补偿训练
辨认和记忆功能训练
	色觉敏感辨认卡
	套
	1
	720
	720
	
	

	11
	
	视觉记忆卡
	套
	1
	2700
	2700
	
	

	12
	各种助视器
（视障辅具适配套装）
	手持电子助视器
	台
	1
	1300
	1300
	
	

	13
	
	手持电子助视器
	台
	1
	2400
	2400
	
	

	14
	
	手持电子助视器
	台
	1
	4500
	4500
	
	

	15
	
	菲涅尔儿童近用眼镜式放大镜
	副
	1
	1630
	1630
	
	

	16
	
	菲涅尔儿童近用眼镜式放大镜
	副
	1
	1630
	1630
	
	

	17
	
	菲涅尔儿童近用眼镜式放大镜
	副
	1
	1630
	1630
	
	

	18
	
	菲涅尔儿童近用眼镜式放大镜
	副
	1
	1630
	1630
	
	

	19
	各种助视器
（视障辅具适配套装）
	中距离助视镜
	副
	1
	930
	930
	
	

	20
	
	双筒望远镜
	副
	1
	500
	500
	
	

	21
	
	单筒望远镜
	个
	1
	240
	240
	
	

	22
	
	LED镇纸
	个
	1
	650
	650
	
	

	23
	
	柱面
	个
	1
	110
	110
	
	

	24
	
	低视力滤光镜（菲奥华仕）
	副
	1
	1700
	1700
	
	

	25
	
	盲表
	个
	1
	170
	170
	
	

	26
	各种助视器
（视障辅具适配套装）
	助写板
	个
	1
	130
	130
	
	

	27
	
	盲文写字板
	块
	1
	130
	130
	
	

	28
	
	盲文写字板
	个
	1
	120
	120
	
	

	29
	
	远近两用儿童助学台式电子助视器
	台
	1
	28600
	28600
	
	

	30
	视障儿童定向行走康复训练套装
	儿童盲杖
（0-6岁）
	支
	5
	165
	825
	
	

	31
	视障儿童定向行走康复训练套装
	儿童盲杖
（6-12岁）
	支
	5
	180
	900
	
	

	32
	
	盲文标志标识
	套
	1
	1500
	1500
	
	

	33
	
	明盲对照无障碍导图
	套
	1
	18000
	18000
	
	

	34
	
	盲道
	张
	30
	130
	3900
	
	

	35
	验光
	LED型标准对数5m
	个
	1
	600
	600
	
	

	36
	验光
	验光镜片箱
	箱
	1
	2200
	2200
	
	

	投标总价合计：










































三、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	





四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：                            
姓名：        性别：        年龄：        职务：         
系                               （供应商名称）的法定代表人。
特此证明
附：法定代表人身份证复印件
注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。


	

身份证正面
	

身份证反面




 

投标供应商：                       （单位公章）


      年      月       日

授权委托人身份证明
鄂尔多斯市中心医院：
兹委托我单位    姓名    参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。
    
	


授权委托人身份证正面




授权人（法定代表人）身份证正面











授权委托人身份证反面




授权人（法定代表人）身份证正面







投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人签字：             

授权委托人签字：             

______年_____月_____日

五、投标供应商基本情况表
（营业执照等复印件）


六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料 


七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 


八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 


九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明 

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。 
特此声明。 

投标供应商：            （加盖公章）
 

年   月   日

十、业绩证明材料（如有）
十一、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）


参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录
书面声明函

致：鄂尔多斯市中心医院
 我单位              （投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。
若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。



                    投标供应商(加盖公章）：            

                    法定代表人（印章或签字）：            

                          日  期：＿＿年＿＿月＿＿日
 
十二、主要商务要求承诺书 
我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。 
如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。 
特此承诺。 


投标供应商：             （加盖公章） 


年    月    日 















十三、技术参数偏离表 （包括各项佐证材料）
	序号
	参数性质（是否标★）
	招采技术参数与要求
	投标人提供响应内容
	偏离程度
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


说明：
1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。 
2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。 
3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。 
4.若技术参数（非标★项）的响应内容或证明材料与招标文件参数要求不符，按负偏离处理。

十四、其它
image1.png




